# 集中供暖情况的调研报告

##### 问：地热井集中供热系统规划方案及可行性报告

- 答：专业机构，全国服务，案例众多，你懂得。

##### 问：城市集中供暖 解剖集中供暖优缺点

答：城市集中供热是由集中热源所产生的蒸汽、热水通过管网供给一个城市或部分地区生产和生活使用的供热方式，它由热源、热网、热使用者三个部分组成。城市集中供暖系统,是城市经济和社会发展的重要基础设施,其发展水准是城市现代化的标志。

集中供暖具有的优越性主要是与分散供暖相比较而言的,集中表现在以下几个方面:一是有较好的经济效益。集中供暖用的锅炉容量大,热效率更高,可达到90%以上,而分散供热的小型锅炉热效率只有60%左右,或更低。因此城市集中供热代替分散供暖综合起来可节约20～30%的能源。二是有良好的环境效益。城市污染主要来源于煤直接燃烧产生的二氧化碳和烟尘,集中供暖的锅炉容量大,有较完善的除尘设备,采用高效率的除尘器,除尘率可达90%以上，能有效地降低城市污染。

但是集中供暖也存在一些缺陷。

第一，可控性差，集中供暖的时间和温度都不能由住户自行控制，会出现时高时低的情况，使用者不能自己调节。此外，集中供暖开始后，就会持续不断地供暖，不会因为家人外出而关停，因此会存在热能浪费的情况。第二点，占用家居空间，集中供暖用到的散热片占用部分家居空间，且外观上可能与家居装修效果不搭配。而如果加上散热片装饰，又有可能影响散热情况。

了解集中供暖的优缺点之后，我们来了解一下供暖前需简枣要哪些准备工作吧。一是逐一查清室内散热枯圆器、采暖系统阀门、手动跑风是否完好，且是否处于关闭状态，待供没咐塌热注水时方可打开；二是检查室内采暖系统的连接点是否完好，是否有因夏季散热器设备改动、室内装修或采暖系统维修等造成跑、冒、滴、漏等情况；三是检查室内供暖系统周围是否有妨碍供暖抢修等隐患，如存在隐患应提前清除；四是供暖注水期间，用户家中应留人观察注水情况，免除跑水现象发生；五是在采暖系统注水时应对系统进行手动放风，

- 直至见水为止。

##### 问：集中供暖存在的问题

- 答：集中供暖，一般都是按一个采暖季每平方（建筑面积）来收费的，对北方地区来说，天气比较冷，需要供暖时间长，应该集中供暖省钱。指集中集团式供暖的一配渗种形式。从能源利用方面讲，集中供暖一次性投资大，运行费用高，无论是否需要，暖气始终全天供热，因楼层不同而造成温度不均，若遇到供暖偏热，居民只有开窗降温，使宝贵的能源白白浪费。 集中供暖存在管网热损失、管路输送能耗、初期建设成本高等不利因素，且由于建设或运行管理水平原因会造成冷热不均的情况，但从大环境讲，范珑认为与分户式取暖相比，集中供暖是比较经济节能、安全环保的采暖系统形式。由于有专人负责运行管理，集中供暖运行效率高且有自动监测系统，每年定期检查维修，安全性能相对较高；从环保上讲，排烟等造成的环境污染可通过集中处理，相比每户排烟要环保得多。 但是天然气管道和城凯卖者市热网并非覆盖全城，有的地方还需采用分户式采暖。另一方面，集中供暖需建锅炉房，不仅要占用一定的土地面积，还与周围楼栋有安全距离要求，对整盯薯个小区的布局有影响。为经济考虑，部分开发商会选择分户式小锅炉采暖。相比集中供暖，分户式供暖灵活，使用时间由业主自己掌控，且可实现按业主的实际消耗分户计量收费；另外，还可以省去锅炉房和室外管线。此外，分户式采暖费用与入住条件和环境有关，如果整栋楼中只有少数业主入住，或者周围邻居没有供暖时，热量会流向四方，热量消耗较大。另外，普通分户式壁挂炉的使用寿命不长，后期维护和折旧成本较高。

答：首先要分是市政集中供暖还是小区自主集中供暖。

市政集中供暖存在问题滚稿念：供暖如果温度达到合适，那么内部供暖压力就很大，使用地暖则需要注意调节阀门敬昌，以免压力过大引起爆管漏水。

- 小区自主集中供暖存在问题：因燃大困料价格因素导致采暖费用可能过高，其次由物业控制供暖时间及温度，则有可能供暖达不到效果。

本文来源: https://www.45lw.cn/article/6974a6bfd46abf8e33fbbc7d.html