# 发电机出口断路器调研报告

##### 问：发电机出口断路器与普通断路器有什么不同

- 答：绝缘水平，耐压水平，额定工作电压不同，具体绝虚腊缘介质不同，性能不同。发电机出差枣滑口断路器要求在极短时间内切岩桐断线路性能较高，尤其是SF6 型

- 答：只要电压等级一样,灭弧形式一样，就没有任何区别。在四角形接线或昌御脊二分之三接线的系统拆弊中，同一个断耐渗路器即是发电机出口开关，也是线路开关。

- 答：发薯郑电机回路故障时要求在很短的时间内切除故障，开数族颂断时间短导致线路直流分穗禅量比普通线路高。这导致断路器和灭弧装置结构不同。

- 答：有一个失压脱扣线圈和失压脱扣机构。保证在发电机不放电的情况下无法合闸。

答：发电机出口断路器与普通断路器的不同：发电机出口断路器是专门用在发电机的故障时，保护发电机的穗判断路器，使用范围比较小，普通断路器使用范围较广，可以使用在出发机肆族茄以外的地方。

- 发电机出口断路器的作用是发电机和电网之间的一个可以控制的断开点，隔离发电机故障，发电机并网运行的操作，位于发电机和升压变压裂察器之间，原理和普通断路器没有太大区别，只是由于发电机的故障时，直流分量较大，在设备选型时，要考虑直流分量的影响，而且要求发电机断路器动作时间很短（为了快速隔离故障）。

- 答：发电机出口断路器有多种型号，普通断路器也有多种型号。很难说清有什么不同吧。

答：没有区别 只要定压等级 灭弧方式一样滚轮册 就是同一个断路器

- 这个只是指在发电机定子和升压变压器的原边（低压侧），加大宏一个断桐乎路器而已。

##### 问：大容量发电机组，升高电压等级为500kV~1000kV，采用3/2断路器接线时，在发电机出口装设断路器有哪些优越性

- 答：这是一种多级保护措施，在发竖陪电机组出口加装断路器最大优势就是当隐纤裂设备或用电线路出现故障时，将第一时间保护发电设备及便于设备检灶闭修。

答：1、可以节约厂用渣陪变压器的投饥余资

2、主变烂梁滚压器内部故障时，缩短发电机对主变的冲击电流

- 3、发电机故障后，不需要厂用电切换

##### 问：发电机出口有个真空断路器 主要干嘛的？如果断开它之后，发电机会不会停止？还是只会停止供电？有什么危害

答：1 用真空断路器的发电机电压不会更高，容量也不大；

2 如果发电机是接到电网上的话，此断路器是发电机与电网之间的并列开关，通过此开关发电机与电网连接；如果发电机是单独向负荷供电的话，此断路器是发电机的供电开关并早，通过带蔽尺此开关发电机向负荷供电；

3 如果断开此断路器，应当联动断开发电机的励磁开关或者减低励磁电流，关闭或者减小发电机原动力机的燃料或者输入动力，保持发电机在蠢高额定转速下空载运行或者逐渐停机；

- 4 如果断开此断路器时没有同步断开或者将少原动机的动力输入，可能会发生发电机超速。如果没有降低励磁电流，可能会发生发电机超压

- 答：当发电机退出电网的时候就断开断路器，断开之后发电机不会停止，如果给发电机提供动力的是恒转速的机器，比如饥橘柴油机，汽油机。那断开断路器之后没有什么危害，只是停止供电，如果给发电机提供动力的不是恒转速的机器，如水轮机、透平机，则断开断路器而不采取其他保护措施的话很危险，会发生超速，就是发电机的激肢大转速会超过工作时候的明竖转速，严重的会酿成大事故，主轴都会转飞起来。

- 答：简单一点吧：断开后发电机不会停止，不停止向外供电。原则上发电机每次停机前，应先断猛肢开断路器。每次发电机前键知亏应确稿神认断路器在断开状态。

- 答：对于高电压大电流来说，其所用开关都不是普通开关。因为普手辩通开关在开关瞬间会产生电弧。所以使用真空，或者毕吵缺放在油里碰搭面。以免产生电弧。

本文来源: https://www.45lw.cn/article/72404883603510e0a76c3244.html