# 三峡左岸电站VGS汽轮机基础环/座环现场加工

### 一、三峡左岸电站VGS水轮机基础环/座环现场加工（论文文献综述）

朱新,董彬,李晃[1]（2020）在《白鹤滩水电站水轮发电机组座环加工质量控制》文中认为白鹤滩水电站是我国在建的最大水电站,首次使用100万kW水轮发电机组,机组座环的加工质量直接关系到发电机组的正常安装运行。在详细分析影响座环加工质量的主要因素后,系统介绍了座环加工质量控制的主要措施,包括座环安装质量控制、机组测定质量检测、加工电源布置、加工设备选用与安装调整等。加工完成后检测结果显示,各项指标均达到优良标准,为后续机组座环加工质量控制提供了宝贵经验。

赵通,冷瑞[2]（2019）在《苗尾电站水轮机座环工地加工工艺探析》文中研究说明本文介绍了苗尾水电站350MW水轮机座环的结构,叙述座环工地加工工艺,对座环现场加工过程中出现的问题进行了较为详细的介绍,就大体积混凝土浇筑后水泥水化反应放热等因素对水轮机座环相关尺寸的影响规律进行研究分析,为后续机组安装及同类型问题的分析处理提供参考和借鉴。

王启茂[3]（2018）在《我国水轮发电机组安装技术的发展及技术进步》文中进行了进一步梳理本文就我国水电的开发状况、前景进行了叙述,介绍了我国50年来水轮发电机组核心技术的发展和主要安装技术的进步。

庞立军[4]（2017）在《700MW等级水轮机顶盖和蜗壳座环的结构选型与优化》文中研究指明顶盖和蜗壳座环是水轮发电机组的重要部件,承受着巨大的水压力载荷作用,其刚强度性能直接决定机组能否安全稳定运行。建设大容量的水轮发电机组可以减少装机台数、节省工程投资和电站运行成本,而且水轮发电机组的单机容量代表了机组的设计和制造水平。因此,对大型水轮机顶盖和蜗壳座环结构进行详细的结构优化分析是十分必要的。本文利用有限元方法对大型水轮机顶盖和蜗壳座环进行结构选型和结构优化。首先,确定统一的顶盖和蜗壳座环的有限元分析策略,包括有限元模型的简化、边界条件的设置、载荷的施加以及分析结果的后处理,便于对比不同顶盖结构和不同蜗壳座环结构之间刚强度性能的差别。其次,选择三峡右岸、三峡左岸、龙滩、糯扎渡、小湾、拉西瓦及构皮滩等水电站作为研究对象,进行顶盖和蜗壳座环刚强度性能对比分析,并综合评价大型水轮机顶盖和蜗壳座环的刚强度水平,确定影响结构刚强度性能的主要影响因素。厚度参数中,上环板厚H5和上过渡段厚H3是蜗壳座环综合应力主要影响参数,应力降幅约为7%;几何尺寸参数中,蜗壳中心半径T1、蜗壳半径T2和过渡段与环板接触半径T6为主要影响参数,应力降幅约为14%。然后,从拓扑形式、几何尺寸和板厚配置三个方面,开展常规混流式和带圆筒阀混流式水轮机顶盖轴向刚度主要影响因素分析,提出提高顶盖轴向刚度的具体措施;采用解析计算方法,针对蜗壳过渡段、蜗壳钢板厚度,开展分段计算蜗壳理论厚度的研究,为有限元分析和蜗壳板厚的合理配置提供设计依据;采用变量分析技术,研究蜗壳各段板厚和相应几何尺寸与应力水平的关系,最终确定各段板厚和几何尺寸合理变化范围。常规顶盖板厚参数中,下板内部T6、外围板T4、上板内部T7和长筋T8的厚度对轴向变形影响显着,降幅约为3%;筒阀顶盖板厚参数中,法兰厚度T1和上板外部T2的厚度对轴向变形影响明显,降幅约为8%。最后,以溪洛渡水电站水轮机顶盖和蜗壳座环的结构设计为依托工程,应用有限元变量化分析技术,针对结构几何尺寸和板厚等特征参数,进行了水轮机顶盖和蜗壳座环的结构选型和优化设计,对比有限元分析结果和工程实际数据,进一步验证优化方法的有效性。

谢辉平,周顶[5]（2016）在《向家坝左岸电站800MW水轮发电机组总装调整》文中研究表明本文介绍了向家坝左岸电站机组结构特点及主要参数,重点对其中心、轴线调整方法及质量控制措施进行了介绍及分析。目前国内很多水轮发电机组结构与向家坝机组类似,本文对相关技术人员具有参考价值。

郝军刚[6]（2016）在《水电站蜗壳结构承载机理与地下厂房动力特性研究》文中研究表明垫层蜗壳由于施工方便、工期较短和造价低,应用前景广泛。在国内装置700MW及以上机组的大型水电站中,三峡水电站中的9台机组和龙滩、拉西瓦的全部机组均采用了传统的垫层埋入方式,而向家坝、溪洛渡、乌东德、白鹤滩水电站的全部机组则采用了局部垫层的组合埋入方式。垫层蜗壳结构的力学特性受诸多因素的影响,如钢蜗壳与垫层、混凝土之间接触传力关系、垫层的空间属性和材料属性等,只有系统深入研究其结构特性的影响机制,才能更好的指导大型工程的建设。另一方面,随着地下厂房应用越来越普遍,厂房结构与围岩之间的动力相互作用对厂房结构的自振特性和动力响应（内源振动、地震响应）的影响是需要重点研究的问题。为此,本文采用有限元方法,结合鲁地拉实际工程,重点对以下几个方面开展研究：（1）为全面揭示垫层蜗壳结构特性的影响因素和程度,本文对钢蜗壳与垫层之间的摩擦系数、垫层平面铺设范围、子午断面铺设范围、垫层刚度系数以及是否设置伸缩节和止推环等结构因素进行了细致的研究。结果表明,摩擦系数、垫层平面铺设范围、垫层刚度系数应作为座环抗剪分析的重要考虑因素,对座环较优的垫层平面铺设范围为45°断面之前或270°断面之后；摩擦系数、垫层子午断面包角、垫层刚度系数是决定蜗壳断面内水压力外传比例的关键因素；对机墩竖向不均匀变形而言,较优的垫层平面铺设范围为90--180°断面附近,机墩不均匀变形对子午断面垫层铺设范围、摩擦系数这两个因素不敏感,但对垫层刚度系数较为敏感；伸缩节的设置不利于座环的抗剪,此时可以考虑增设止推环。（2）为进一步论证减小传统垫层铺设范围对于协调蜗壳结构主要矛盾的价值,本文结合鲁地拉水电站蜗壳结构,基于混凝土塑性损伤模型,对传统垫层方案、直埋方案和直埋-垫层组合方案进行了三维非线性有限元分析。结果表明,直埋-垫层组合方案对于限制蜗壳直管段混凝土的开裂损伤可以取得与传统垫层方案相同的效果,对于控制机墩不均匀变形,二者效果也较为接近,但直埋-垫层组合方案对于座环抗剪相对有利,因此类似工程可以优先考虑这种蜗壳埋入方式。（3）地下厂房结构与围岩之间的相互作用以及自身的结构形式是厂房结构动力特性的决定性因素。研究结果表明,不同弹性边界条件对厂房整体振动频率的影响可达10%以上,但对厂房前20阶局部结构的自振频率影响甚小；楼板厚度增加10～20cm对厂房前20阶局部结构的自振频率的影响不到5%,增加40cm时某些阶次可以提高10%左右,但前20阶自振频率区间仍然变化较小,增加立柱后局部结构的自振频率能够提高10%左右,但由于厂房结构自振频率的密集性,从共振校核的角度,均不足以作为避开厂房内部激振频率的有效措施。（4）为研究地下厂房结构内源振动响应的特点和切实可行的抗振措施,本文采用三维有限元动力方法,研究厂房结构在机组振动荷载和流道内脉动压力作用下的动力响应。结果表明,额定运行时机组振动荷载引起机墩结构的振幅较小,动应力较大的区域仅集中在荷载作用的局部区域。一般情况下尾水管低频涡带是水轮机流道中最常见的压力脉动振源,但若全流道脉动压力的激振频率出现转轮叶片数频率,则发电机层楼板和母线层楼板在吊物孔和楼梯孔结合的部位竖向振幅会较为突出,在该部位增加立柱、将暗梁变为明梁都能有效降低该部位的振幅。（5）地下厂房结构抗震分析方法和地震响应特点一直较少被关注。为考虑厂房结构与围岩之间的动力相互作用,本文在ANSYS平台的基础上,采用APDL语言编制粘弹性人工边界自动添加程序以及结点荷载地震波输入程序。计算表明,这种处理方式对于地下厂房结构抗震分析是可行的,计算效率较好；厂房结构地震响应较大的部位出现在母线层楼板以上结构,楼板主体结构的拉压应力峰值均不超过0.6MPa,说明地下厂房结构抗震性能良好。

杨鸿[7]（2014）在《三峡水轮机座环制造跨国外包项目风险管理》文中研究说明工程外包是利用他人优秀资源优势提高工程质量的一种手段，但外包过程的复杂性和严格的技术标准使得外包工程生命周期面临各种风险，企业必须采取有效措施进行外包风险管理。本文以哈电公司的三峡电站水轮机座环跨国外包项目，进行外包项目风险管理论述。首先详细分析了三峡座环的结构、生产要求等问题，结合制造特点，选取多个待定生产方案，并运用决策树方法以确定最佳生产方式，在此基础上配合效用函数理论分析，确定具体的工程生产数量、范围等。对选定最优的承包方式进行相关的风险事件分析和风险识别，从技术风险、进度风险、成本风险、质量风险等方面进行AHP层次分析法的风险评价，再运用计划评审技术（PERT），结合产品制造工序，评测关键路径风险。其次对风险评价后的风险因素排序结果，提出相关的风险控制策略，风险控制的方法包括监控写实报告、制定应急预案等，尤其在研究座环外包制造过程控制流程的基础上对专项控制措施进行详细规划，并从外包风险动态变化的角度提出外包项目风险动态监控方法和预警手段。同时具体对项目外包管理机构的设置与管理进行阐述，细化工程的管理团队职责，并在企业中建立风险管理数据库，由专业管理员定期维护与更新，降低执行过程中的风险。通过全面的三峡座环外包工程风险识别、分析、评估和控制，总结出系统的项目风险管理措施，增强企业对风险管理的重视。尤其座环制造的大型部件外包工程中引入风险管理方法，以减少损失，提高效益。表明了风险管理在该项目中发挥了重要作用。

侯健,雒军红[8]（2013）在《浅谈水轮机座环的现场加工》文中提出随着机组从国外的引进,机组的形式逐渐开始多样化,机组的安装方法也日新月异。座环现场加工作为大型机组所特有的工序,其加工的方法也在不断出新。大型混流式水轮机座环现场加工,实质上就是制造工厂在现场进行一些加工工作。

张启灵[9]（2010）在《水电站垫层蜗壳结构特性及厂房结构抗震研究》文中提出垫层蜗壳由于其混凝土结构承担内水压力小,且施工方便、工期较短和造价低,应用前景广泛。我国已建的三峡、拉西瓦和在建的向家坝等单机容量超过700MW的水电站部分机组采用了垫层蜗壳结构型式,这也提出了一系列新的课题,如垫层蜗壳配筋计算问题、配筋原则问题、座环结构受力特性问题、垫层平面铺设范围问题等。另外随着近年来地震活动的日益频繁,位于我国西南地震高发地区的水电站厂房抗震问题受到各方高度关注。本文针对以上问题,以有限元方法为主要分析手段,采用ABAQUS软件,结合多个工程实例,从以下几个方面展开研究：（1）为研究“Γ”形框架简化、平面简化和接触摩擦对垫层蜗壳配筋计算的影响,分别采用结构力学法和有限元法对某垫层蜗壳进行计算。计算结果表明,采用平面“Γ”形框架法可能造成计算配筋面积偏小；在考虑接触摩擦的前提下,将蜗壳结构简化为轴对称结构进行初步配筋计算是可行的；对垫层蜗壳结构进行有限元分析时有必要考虑接触摩擦,摩擦系数f应慎重取值。（2）现行规范把蜗壳结构归为非杆件体系钢筋混凝土结构并按主拉应力图形面积确定配筋数量存在原则性缺陷,计算出的配筋量往往偏多。本文列出了现行计算方法存在的问题,并具体分析了产生问题的原因,提出了改进配筋计算的原则,引入有限元方法,明确了蜗壳结构应按限裂要求配筋。应用实例表明,局部配筋量减少后混凝土损伤区没有显着变化,钢筋应力增幅很小,改进后的配筋计算原则对优化局部配筋量是合理有效且操作性强的。（3）为研究蜗壳和外围混凝土联合受力情况下座环的结构特性,本文结合一实际工程垫层蜗壳结构,采用三维有限元方法,从座环应力、位移和变形以及抗剪性能几个方面分析座环结构。研究结果表明,相比于座环结构强度,位移和变形更应值得重视,垫层变形模量和摩擦系数的大小应该成为座环结构分析的重要考虑因素。座环承受较大的剪力,垫层蜗壳结构设计中不能忽视此问题。（4）目前学术界和工程界对如何合理确定蜗壳垫层平面铺设范围尚无统一认识,针对此问题,本文从座环位移变形、座环抗剪性能、机墩结构位移变形和流道结构承受的扭转力比例四个方面讨论了垫层平面铺设范围的确定原则。研究结果表明,若蜗壳结构问题的主要矛盾是座环和机墩位移变形过大,则平面上垫层末端宜设置在蜗壳135°～180°断面之间；若意图改善座环抗剪性能和流道结构受力条件,垫层末端宜设置在蜗壳0°～90°断面之间或270°断面之后。（5）为研究行波效应对平面尺寸较大的水电站厂房结构地震响应的影响,探讨对厂房结构抗震合理适用的抗震措施,选取某实际厂房结构,采用时程分析法进行结构动力计算。结果表明当波速不大时（小于1000m／s）,考虑行波效应可使厂房结构设计更趋科学合理。在水电站地面厂房中设置粘滞阻尼器是有效的抗震措施,可以增强上游排架和上游墙以及下游排架的抗震能力,但应重点考虑阻尼器支撑高度。

田子勤,王树清[10]（2009）在《三峡电站水轮发电机组性能结构特点及运行稳定性研究》文中研究表明额定功率700MW的三峡电站水轮发电机组是目前世界上单机功率最大的水电机组之一。本文介绍了水轮机和发电机的主要性能参数,对机组主要部件的结构特点进行了剖析,并对机组运行稳定性的研究进行了分析。

### 二、三峡左岸电站VGS水轮机基础环/座环现场加工（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、三峡左岸电站VGS水轮机基础环/座环现场加工（论文提纲范文）

#### （1）白鹤滩水电站水轮发电机组座环加工质量控制（论文提纲范文）

1 工程概况

2 影响座环加工质量的主要因素

2.1 座环安装质量的影响

2.2 机坑测定的影响

2.3 环境因素的影响

2.4 测量工具的影响

2.5 加工机床的影响

2.6 加工电源的影响

2.7 座环材料的影响

3 座环加工质量控制的主要措施

3.1 座环安装质量控制

3.2 机坑测定质量控制

3.3 加工电源布置

3.4 加工设备选用与安装调整

3.5 座环加工

3.6 加工过程测量控制

4 质量验收

5 结 语

#### （2）苗尾电站水轮机座环工地加工工艺探析（论文提纲范文）

1 座环结构特点

2 座环现场加工工艺

2.1 机坑测定

2.2 座环现场加工尺寸确定

2.3 座环现场加工专用机床的安装

2.4 座环现场加工工艺

3 座环现场加工关键点分析

3.1 顶盖下沉对座环现场加工尺寸的影响

3.2 机坑混凝土水泥水化放热对座环加工尺寸的影响

3.3

3.4 机坑混凝土压降对座环加工尺寸的影响

3.5 影响导叶端面间隙的其他因素

3.6 座环现场加工关键点总结分析

4 结语

#### （3）我国水轮发电机组安装技术的发展及技术进步（论文提纲范文）

1 概述

1.1 我国水电开发概括

2 我国水轮发电机组安装的发展历程

3 水轮发电机组结构的变化和关键核心技术发展

3.1 浮动式定子结构

3.2 浮动式转子结构

3.3 弹性金属塑料瓦的应用

3.4 水内冷和蒸发冷却方式的应用

3.5 弹性斜元结构的采用

3.6 定子绕组主绝缘技术进步

3.7 大型水轮发电机推力轴承技术进步

3.8 圆筒阀在大型水电站的应用

4 水轮发电机组安装技术进步

4.1 大型及超大型埋件现场制造

4.2 大型分瓣转轮现场组焊和现场散件组装焊接

4.3 蜗壳打压试验及保温保压浇注砼

4.4 座环现场加工

4.5 高强钢的焊接和消应技术

4.6 大型圆盘式转子支架组焊

4.7 转子立筋现场加工

4.8 水轮发电机组定子现场整体叠装、嵌装线棒

4.9 可逆式抽水蓄能机组安装、启动试验技术

4.1 0 安装施工标准的制定

4.1 1 快速安装技术

4.1 2 虚拟装配技术的应用

4.1 3 信息化管理技术的应用

5 结语

#### （4）700MW等级水轮机顶盖和蜗壳座环的结构选型与优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题来源及研究的目的和意义

1.2 国内外顶盖和蜗壳座环的研究现状及分析

1.2.1 国外顶盖和蜗壳座环设计的研究现状

1.2.2 国内顶盖和蜗壳座环设计的研究现状

1.3 课题主要研究内容

第2章 顶盖和蜗壳座环刚强度有限元分析策略

2.1 有限元基本理论

2.1.1 弹性力学基本方程

2.1.2 弹性力学基本原理

2.2 顶盖刚强度有限元分析

2.2.1 顶盖几何模型建立

2.2.2 顶盖网格划分

2.2.3 顶盖工况载荷与边界条件

2.2.4 顶盖结果后处理

2.3 蜗壳座环刚强度有限元分析

2.3.1 蜗壳座环模型建立

2.3.2 蜗壳座环网格划分

2.3.3 蜗壳座环工况载荷和边界条件

2.3.4 蜗壳座环结果后处理

2.4 本章小结

第3章 顶盖结构对比分析与选型

3.1 各电站顶盖结构参数

3.2 各电站顶盖刚强度对比分析

3.3 常规混流式水轮机顶盖的轴向刚度影响因素分析

3.3.1 常规混流式水轮机顶盖板厚配置因素

3.3.2 常规混流式水轮机顶盖结构拓扑因素

3.3.3 常规混流式水轮机顶盖结构几何因素

3.3.4 常规水轮机顶盖轴向刚度影响因素总结

3.4 筒阀式水轮机顶盖轴向刚度主要影响因素分析

3.4.1 筒阀式水轮机顶盖板厚配置因素

3.4.2 筒阀式水轮机顶盖结构拓扑因素

3.4.3 筒阀式水轮机顶盖结构几何因素

3.4.4 筒阀式水轮机顶盖轴向刚度影响因素总结

3.5 顶盖板厚配置推荐

3.6 本章小结

第4章 蜗壳座环结构对比分析与选型

4.1 各电站蜗壳座环结构参数

4.2 各电站蜗壳座环刚强度对比分析

4.3 过渡段与蜗壳板厚的确定方法

4.4 蜗壳座环结构参数影响的分析

4.4.1 板厚变量化分析

4.4.2 结构尺寸变量化分析

4.4.3 蜗壳座环强度主要影响因素总结

4.5 本章小结

第5章 顶盖和蜗壳座环结构选型和优化方法应用

5.1 顶盖设计

5.1.1 结构设计与参数

5.1.2 顶盖有限元分析

5.1.3 顶盖选型优化

5.2 蜗壳座环设计

5.2.1 蜗壳座环结构及有限元分析结果

5.2.2 蜗壳座环的过渡段和蜗壳板厚选取

5.3 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

个人简历

#### （6）水电站蜗壳结构承载机理与地下厂房动力特性研究（论文提纲范文）

创新点摘要

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及其现实意义

1.2 水电站蜗壳结构静力问题研究现状

1.3 水电站厂房结构动力问题研究现状

1.4 本文的主要工作

第二章 垫层蜗壳结构受力特性分析

2.1 接触非线性计算理论

2.2 有限元计算条件

2.3 座环剪力及混凝土承载比的计算方法

2.4 摩擦系数的影响

2.5 垫层平面包角的影响

2.6 垫层子午断面包角的影响

2.7 垫层刚度系数的影响

2.8 本章小结

第三章 直埋-垫层组合蜗壳结构研究

3.1 混凝土本构模型

3.2 计算模型及方案

3.3 混凝土裂缝宽度和开展范围

3.4 机墩不均匀上抬位移

3.5 座环水平面内承受的不平衡力

3.6 本章小结

第四章 地下厂房结构动力特性的敏感性分析

4.1 模态分析与谐响应分析基本理论

4.2 有限元计算条件

4.3 基本方案结构动力特性分析

4.4 边界条件对厂房结构振动特性的影响

4.5 楼板结构布置形式对振动特性的影响

4.6 本章小结

第五章 地下厂房结构内源振动响应分析

5.1 机组振动荷载作用下厂房结构动力分析

5.2 流道内脉动压力作用下厂房结构动力分析

5.3 本章小结

第六章 地下厂房结构地震响应分析

6.1 人工边界的实现及地震波输入方法

6.2 动力计算条件

6.3 厂房结构单独地震响应分析

6.4 静动力综合作用结果分析

6.5 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

攻博期间发表的与学位论文相关的科研成果

攻读博士期间发表的论文

攻读博士期间参与的主要科研项目

致谢

#### （7）三峡水轮机座环制造跨国外包项目风险管理（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及问题提出

1.1.1 三峡座环跨国外包项目风险管理研究背景

1.1.2 三峡座环跨国外包项目风险管理研究问题提出

1.2 三峡座环跨国外包项目风险管理研究目的和意义

1.2.1 三峡座环跨国外包项目风险管理研究目的

1.2.2 三峡座环跨国外包项目风险管理研究意义

1.3 国内外研究的发展状况

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 研究内容及方法

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 研究方法和技术路线

第2章 三峡水轮机座环项目跨国外包方案分析

2.1 关于三峡水轮机座环基本情况介绍

2.1.1 三峡水轮机座环结构介绍

2.1.2 三峡水轮机座环制造技术要求

2.1.3 三峡水轮机座环制造设备要求

2.1.4 三峡水轮机座环制造周期

2.1.5 哈电制造形势分析

2.2 三峡水轮机座环外包决策过程

2.2.1 决策要点分析

2.2.2 制造方案决策树模型建立

2.2.3 利用效用函数计算细化决策方案

2.3 三峡水轮机座环项目外包管理机构、制度建立

2.3.1 组织机构的设置

2.3.2 工作内容的确定

2.3.3 管理制度的建立

2.3.4 项目多方沟通管理

2.4 本章小结

第3章 三峡水轮机座环跨国外包风险识别与评估

3.1 三峡水轮机座环跨国外包风险识别

3.1.1 建构风险模型

3.1.2 风险因素解析

3.2 三峡水轮机座环跨国外包风险清单

3.3 三峡水轮机座环跨国外包风险评估

3.3.1 风险评估分析

3.3.2 计划评审技术评估进度风险

3.4 本章小结

第4章 三峡水轮机座环跨国外包风险控制

4.1 三峡水轮机座环外包风险控制策略

4.1.1 外包风险控制的基础

4.1.2 外包风险控制策略

4.2 风险的具体防范及控制措施

4.2.1 三峡水轮机座环外包制造过程控制流程分析

4.2.2 风险的专项控制措施

4.2.3 应急预案

4.2.4 现场监造

4.2.5 写实报告

4.2.6 项目总结评判控制措施

4.3 三峡水轮机座环跨国外包风险动态监控

4.3.1 三峡水轮机座环外包风险动态监控步骤

4.3.2 三峡水轮机座环外包风险预警

4.3.3 变更管理控制

4.4 建立风险管理数据库

4.5 本章小结

结论

参考文献

附录

致谢

个人简历

#### （8）浅谈水轮机座环的现场加工（论文提纲范文）

1 现场加工的内容、设备、要求及流程

1.1 现场加工主要内容:

1.2 现场加工的所需设备:

1.3 现场加工的要求:

1.4 现场施工的流程:

2 现场加工的方法

3 水轮机座环现场加工的意义

4 结语

#### （9）水电站垫层蜗壳结构特性及厂房结构抗震研究（论文提纲范文）

创新点摘要

摘要

ABSTRACT

引言

第一章 绪论

1.1 课题研究背景和存在的问题

1.2 研究发展现状

1.3 本文的主要工作

第二章 垫层蜗壳配筋计算影响因素分析

2.1 平面框架简化的影响

2.2 平面有限元简化的影响

2.3 接触摩擦的影响

2.4 本章小结

第三章 蜗壳结构配筋计算原则研究

3.1 蜗壳结构配筋的现行计算方法

3.2 现行计算方法的问题

3.3 配筋计算原则的改进

3.4 应用实例

3.5 本章小结

第四章 垫层蜗壳座环结构特性分析

4.1 座环结构特点及其重要性

4.2 有限元计算条件

4.3 座环应力分布变化规律

4.4 座环位移和变形分布变化规律

4.5 座环抗剪性能

4.6 本章小结

第五章 蜗壳垫层平面铺设范围确定原则

5.1 座环位移变形

5.2 座环抗剪性能

5.3 机墩结构位移变形

5.4 流道结构承受的扭转力比例

5.5 垫层适宜平面铺设范围

5.6 本章小结

第六章 水电站地面厂房地震响应及抗震措施

6.1 计算基本原理

6.2 动力计算前提

6.3 厂房地震响应

6.4 地面厂房抗震措施探讨

6.5 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

攻博期间发表的与学位论文相关的科研成果

攻读博士期间发表的论文

攻读博士期间参与的主要科研项目

致谢

#### （10）三峡电站水轮发电机组性能结构特点及运行稳定性研究（论文提纲范文）

0 概述

1 三峡水轮发电机组主要性能参数

2 机组结构特点

2.1 总体布置

2.2 水轮机主要结构

2.3 发电机主要结构

3. 机组运行稳定性研究

4 结语

### 四、三峡左岸电站VGS水轮机基础环/座环现场加工（论文参考文献）

- [1]白鹤滩水电站水轮发电机组座环加工质量控制[J]. 朱新,董彬,李晃. 人民长江, 2020(S2)

- [2]苗尾电站水轮机座环工地加工工艺探析[J]. 赵通,冷瑞. 东方电气评论, 2019(03)

- [3]我国水轮发电机组安装技术的发展及技术进步[A]. 王启茂. 四川省水力发电工程学会2018年学术交流会暨“川云桂湘粤青”六省（区）施工技术交流会论文集, 2018

- [4]700MW等级水轮机顶盖和蜗壳座环的结构选型与优化[D]. 庞立军. 哈尔滨工业大学, 2017(01)

- [5]向家坝左岸电站800MW水轮发电机组总装调整[J]. 谢辉平,周顶. 大电机技术, 2016(06)

- [6]水电站蜗壳结构承载机理与地下厂房动力特性研究[D]. 郝军刚. 武汉大学, 2016(06)

- [7]三峡水轮机座环制造跨国外包项目风险管理[D]. 杨鸿. 哈尔滨工业大学, 2014(05)

- [8]浅谈水轮机座环的现场加工[J]. 侯健,雒军红. 科技创新与应用, 2013(04)

- [9]水电站垫层蜗壳结构特性及厂房结构抗震研究[D]. 张启灵. 武汉大学, 2010(10)

- [10]三峡电站水轮发电机组性能结构特点及运行稳定性研究[J]. 田子勤,王树清. 水力发电学报, 2009(06)

本文来源: https://www.45lw.cn/article/a4df4d50f9276add1237224b.html