# 容积测量仪市场调研报告

##### 问：煤油流量测量用什么流量计可以测量呢，不导电的介质？

答：煤油是一种工业生产中常见的油品，属于有机溶剂，不具导电性。

选的对哪一种流量计之前，我们需要先了解测量工况的相应情况，不同流量歼拆轿范围可选择的流量计类型也可以有区别。

对于常见的测量现场，一般会涉及到贸易计量，我们的建议是选用液体腰轮流量氏肆计或椭圆齿轮流量计，因为是采用容积式测量，此方法测量精度，特别适合于贸易结算场景。

其次是选用液体涡轮流量计，涡轮流量计是通过流量内部的叶片转动来进行测量，相较于容积式测量方法，精度会略逊一些，但仍然可以保持稳定的0.5级别的精度。

- 其他类型的御搜流量计，诸如金属管浮子流量计，孔板流量计，涡街流量计的测量精度则明显较上述两类流量计有下降，如果是用于过程控制或内部监测，也是可以选用的。

- 答：煤油可以用涡轮流量计进行测量

- 答：用，椭圆齿轮流量计，转子流量计测量。

- 答：测量煤油使用差压式的流量计可以测量，因为煤油是不导电的介质，因此无法使用电磁流量计来测量的。

答：您好，用户使用好评度高的美国进口流量计厂家——科恩科KNKE很高兴回答您的问题。

科恩科进口涡轮流量迹源橡计

- 煤油流量测量姿旁可以使用涡轮流量计裂丛或者V锥流量计来测量。

- 答：测量煤油流量，因为煤油是不导电的介质，可以使用V锥流量计或者是涡轮流量计来测量。

- 答：煤油属于轻质油是有机溶剂。和柴油汽油差不多。不导电，就不能用电磁流量计来测量。根据流量大小对应管路大小来选择适合用的流量计。从介质方面来消袭看，可以用液体涡轮流量计，涡街流量计，椭圆齿轮流量计，质量流量计，拿芹兄孔板流量计，浮子流量计来测量。实际用哪一种更好，首弯就需要根据现场的实际参数来选择。

- 答：精度要求高用质量流量计，不高用超声波流量计，这两种价格比较高，想便宜的用涡街等其他种类的流量计。

- 答：很多种了，涡街。涡轮。孔板，都是可以的，建议使用涡轮流量计；好用不贵

- 答：液体容积式流量计，压损较大，精度较高，属于机械式流量计，有本身就有润滑作用减小齿轮的阻力，

##### 问：测量仪器的分类

答：测绘仪器，友首模简单讲就是为测绘作业设计制造的数据采集、处理、输出等仪器和装置。

在工程建设中规划设计、施工及经营管理阶段进行测量工作所需用的各种定向、测距、测角、测高、测图以及摄影测量等方面的仪好缓器。

有：

经纬仪

水准仪

平板仪

电磁波测距仪

全站仪

陀螺经纬仪

激光测量仪器

液体静力水准仪

摄影经纬仪

立体坐标量测仪

立体测图仪

- 正射投影仪芹早

答：在几何量测量中，按用途和特点可将它分为以下几种

1．实物量具 它是薯顷散指在使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的量具。如量块、直角尺、各种曲线样板及标准量规等。

2．极***规 它是指一种没有刻度的专用检验工具，用这种工具不能得出被检验工件的具体尺寸，但能确定被检验工件是否合格，如光滑极***规、螺纹极***规等。

3．显示测量仪器 它是指显示值的测量仪器。其显示可以是模拟的（连续或非连续）或数字的，可以是多个量值同时显示，也可提供记录。如模拟电压表、数字频率计、千分尺等。

4．测量系统 它是指组装起来进行特定测量的全套测量仪器和其它设备，测量系统可以包含实物量具。固定安装着的测量系统称为测量装备。

几何量测量仪器根据构造上的特点还可以分为以下几种。

1．游标式测量仪器 如游标卡尺。游乎棚标高度尺及游标量角器等。

2．微动螺旋副式测量仪器 如外径千分尺、内径千分尺及公法线千分尺等。

3．机械式测量仪器 如百分表、千分表、杠杆比较仪及扭簧比较仪等。

4．光学机械式测量仪器 如光学计、测长仪、投影仪、接触干涉仪、干涉显微镜、光切显微镜、工具显微镜及测长机等。

5．气动式测量仪器 数氏如流量计式、气压计式等。

6．电学式测量仪器 如电接触式、电感式、电容式、磁栅式、电涡流式及感应同步器等。

7．光电式测量仪器 如激光干涉仪、激光准直仪、激光丝杆动态测量及光栅式测量仪等。

- 说得够详细了吧！~

答：直接测量：无需对被测量与其他实测量进行一定函数关系的辅助计算而直接得到被测量值得测量。

间接测量：通过直接测量与被测参数有已知函数关系的其他量而得到该被测参数量值的测量。

接触测量：仪器的测量头与工件的被测表面直接接触，并有机械作用的测力存在（如接触式三坐标等）。

非接触测量：仪器的测量头与工件的被测表面之间没有机械的测力存在（如光学投影仪、气动量仪测量和影像测量仪等）。

组合测量：如果被测量有多个，虽然被测量（未知量）与某种中间量存在一定函数关系，但由于函数式有多个未知量，对中间量的一次测量是不可能求得被测量的值。这时可以通过改变测量条件来获得某些可测量的不同组合，然后测出这些组合的数值，解联立方程求出未知的被测量。

比较测量：比较法是指被测量与已知的同类度量器在比较器上进行比较，从而求得被乎磨陪测量的一种方法。这种方法用于高准确度的测量。

零位法：被测量与已知量进行比较，使两者之间的差值为零，这种方法称为零位法。例如电桥、天平、杆秤 、检流计

偏位法 ：被测量直接作用岁蠢于测量机构使指针等偏转或位移以指示被测量大小。

替代法 ：替代发是将被测量与已知量先后接入同一测量仪器，在不改变仪器的工作状态下，使两次测量仪器的示值相同，则认为被测量等于已知量。例如曹冲称象。

- 累积法：被测量的物体的量值太小，不能够用测量仪器直接测量单一的物体，则测量相同规格的物体集合再求其平均值的方法，如测量一张纸张的厚游袭度，一根头发丝的直径，一颗订书针的质量等

答：测量长度的仪器：刻度尺

测量时间的仪器：秒表

测量液体体积的仪器：量筒裂御或量杯

测量质量的仪器：天平

测量力的仪器：弹簧测力计

测量电流的仪器：电流表

测量电压的仪器：电压表

测埋敏量电能的仪器：电能表

- 测量温度的仪器弯源枝：温度计

- 答：测量仪器困瞎一般是指简单的测量设备啊，例如通常指较简单纤核的用于检测的工具，也可以叫做检具，如卡尺、千分尺，通止规。详细的你可以参照中国仪器超毁尺掘市网站去查询一下

答：测量仪器的概念其基本内容包括:精态历渣度、误差、测量标准器材、长度测量、角度测量、形状测量、传统光学仪器。在精密测量上的应用等等。

- 测量仪器有接触试和光学试测量两种(现在用的最多) 接触试:一般测量工具和3D测量工具(三坐标测量机又叫帆悄三次元) 三坐标测烂昌量机又叫三次元 ，它可以测量很多复杂的空间尺寸:如模具和汽车产品。

答：你的问题涉及面太广了。在自洞磨然科学的各领域都有测量问题，不光无线电、物理学、化工、机械甚至生物，只要是有“量”的地方都要测量，要测量就要有测量仪器。所册颤脊以测量仪器的类型非常多。如果笼统地说，可以分为物理量和非物理量的测量吧。前者如时间、长度、力、速度、加速度、电、磁、、声、光等等等等，后者如化学物质的检测、生物化学指标的测量等等。

- 每一门学科下的测量往往细分为很多内容，如电学里有电压、州渗电流、电阻、电感、电容、频率等等，我不是测量专业的，没法给你一一列举了。

##### 问：如何测定土壤容重

答：测定土壤容重的方法还有很多，比如厅竖蜡封法、填沙法等。

不过目前市场上应用比较广泛的测量方法是仪器法（土壤容重测量仪），土壤容重测量仪该仪器罩激采用的方法是环刀法，主要是用一定容积的钢制环刀，切割自然状态下的土壤，使土壤恰好充满环刀容积，然后称量并根扮闷大据土壤自然含水率计算每单位体积的烘干土重即土壤容重。

- 土壤容重测量仪（托普）

本文来源: https://www.45lw.cn/article/bae19ae630b975db49474b1f.html