# PC多通道温湿度检测系统

### 一、PC机多路温度湿度巡测系统（论文文献综述）

宗有旺[1]（2019）在《传感器信号调理方法及测试设备解决方案的研究》文中研究指明传感器的主要作用是获取外界信息,应用范围极为广泛,其中阻型传感器的应用最为普遍。但是由于阻型传感器本身的半导体属性,决定了其在应用时会存在温漂、统一性及非线性等问题,需要在使用时对其进行温度补偿和校准等操作。传统的软、硬件校准方式虽然可以对信号进行一定的补偿,但还存在着很多不足。在现有的信号调理芯片基础上,提出了自主信号调理芯片的应用解决方案,通过典型应用描述了解决方案在实际中的几种使用。自主信号调理芯片的应用方案与传统的信号调理方法有着体积小、低功耗及精度高等特点。详细描述了自主信号调理芯片的内部结构,及其对应的功能。芯片模拟部分主要是对信号进行放大、偏移温度系数进行补偿和满量程温度系数进行补偿,补偿的数值会通过DAC转换为模拟信号,先行对输入信号进行补偿后再进行放大;数字部分主要有寄存器和FLASH等存储器,其主要的功能是进行命令操作和通信。数字部分和模拟部分从芯片内部详细的描述了如何实现对传感器信号进行校准的过程。同时,在实际使用芯片时,设计了HKA2910单路温度补偿校准软件,可以通过软件界面的菜单栏提示的步骤来修改寄存器的参数,通过修改参数来生成拟合参数,首先通过输入参数进行预校准流程,预校准流程成功通过后,进行主校准操作,两次校准均通过后,输出最终输出补偿曲线文件,最后将文件烧写至传感器调理芯片内完成整个流程。在芯片与计算机进行通信时,需要使用特定接口板卡来实现。通过设计单路通信板卡,实现对单个阻型传感器进行数据通信和校准补偿。但是,在实际的工程应用中,往往需要的是大批量统一全自动校准方案。通过对单路通信板卡的经验总结,设计了多路校准板卡,其可以实现单板8路传感器的校准工作,并且兼容电流源与电压源双重信号源输入采集、可以实现与传感器调理芯片的三线制、四线制和五线制多种连接模式。同时,设计了可拓展板卡的工控机箱来拓展校准的路数,通过工控机箱还可以控制温箱和压力箱,真正的实现了校准流程的全自动化,从而实现了阻型传感器大规模的自动化校准。

刘迪[2]（2019）在《智能家居室内空气质量监测系统的研究与实现》文中提出随着科技的迅速发展,人们的生活水平得到了极大的提高,但与此同时出现了室内环境污染问题,严重影响着人们的身体健康。目前为了能实时监测室内有害气体的参数,嵌入式技术、传感器技术和物联网技术等都在不断完善和发展,但要想实现智能家居系统中的室内空气质量监测系统的普及仍然存在着许多问题,主要原因包括价格昂贵、信号传输不稳定、检测精度不高、响应不迅速等。针对上述问题,本文设计了一款成本低廉、检测精度高以及信号传输稳定等诸多优点的智能家居室内空气质量监测系统。首先,文中给出了智能家居系统的总体设计方案,采用PC机作为主控制器,ZigBee无线通信网络进行节点间的数据传输,用户通过访问家庭网关服务器实现对家庭内部环境的监控。其次,空气质量监测系统作为智能家居系统的一个子系统,是本课题的重点研究内容,用来采集室内的各种环境参数。系统的硬件主要介绍了空气质量监测系统的电路设计,选用STM32F103作为核心微处理器,用于控制各个传感器采集模块电路、LCD显示模块电路、ZigBee无线通信模块电路等。系统以嵌入式实时操作系统μC/OS-II为软件开发平台,采用模块化程序设计的方法实现了各个传感器采集任务,LCD显示任务和声光报警任务等多任务。选用Qt设计上位机监测界面,实现远程查看室内空气质量的参数。最后对整体硬件电路进行测试,包括主板测试和显示屏模块测试等。通过对空气质量监测系统进行性能实验,结果表明:在实验条件下,该监测系统不仅在测量范围、响应时间、误差范围等主要性能上满足技术指标要求,同时还能够实时采集多个传感器的数据,具有监测精度高、价格低廉、信号传输稳定、响应及时等特点,市场应用前景较好。图 [47] 表 [23] 参 [60]

李昆[3]（2014）在《粮仓无线通信温湿度控制系统设计与实现》文中指出中国作为一个农业大国，粮食是国民之本，粮食的储存一直以来都被粮食企业高度重视。随着科技的进步，在粮食储存方面采用先进的无线传感网络技术与计算机技术可以给粮食的储存带来极大的便利。电子测量设备可以对粮仓温湿度等参数进行测量、控制等，具有智能化监测与控制的特点，得到了广泛应用。本文采用了无线网络传感器技术，开展了粮仓温湿度监测与控制方面的研究工作，通过分析粮仓温湿度监测系统设计、无线通信方案选择等要求，设计了一套基于无线传感网络的粮仓温湿度监测与控制系统。该系统包括了下位机与上位机两个部分，其中下位机部分由温度传感器、湿度传感器、无线传输模块、主控CPU、电机驱动等组成，上位机由无线传输模块、主控CPU、RS-485通信等组成。系统利用温度传感器DS18B20、湿度传感器SHT11对粮仓温湿度进行采集，利用MSP430F133单片机实现控制无线数据传输模块CC2530，实现数据发射与接收，并通过RS-485接口实现MSP430单片机与PC机之间的通信。软件设计上，给出了主控CPU、温度采集程序、湿度采集程序以及无线数据传输驱动等程序的设计。当检测到的温湿度数据不满足粮仓储存条件时，由PC机通过RS-485接口给上位机的主控CPU发送命令，下位机接收到该命令后驱动通风设备开始工作。对该无线传感网络的粮仓温湿度监测与控制系统进行调试与测试，基本可以满足粮仓温湿度监测与控制系统的功能要求。最后，对本系统存在的问题和后续可进一步研究的工作进行了总结和展望。

李家金[4]（2012）在《基于ZigBee的粮仓环境监测系统设计与实现》文中进行了进一步梳理粮食是人类赖以生存的物质基础,做好粮食的安全存放工作至关重要。粮食在存放期间需要实时的对粮仓内各环境参数进行监测,并据此采取适当的措施进行处理。过去粮仓工作人员需要定期到每个粮仓内部测量温度、湿度等信息,完全使用人工进行操作,费时费力。上世纪90年代以后,随着计算机技术和互联网的快速发展,开始使用计算机对粮仓环境监测系统进行管理,对粮仓内部采集的环境数据自动传输到计算机进行保存、处理、分析,这大大降低工作人员的劳动强度,采集的数据更加及时,并可自动控制粮仓内风扇等设施工作。当前粮仓环境监测系统中数据大多使用线缆进行传输,这也带来了其固有的一些缺点：对于一些大型的粮仓而言,线缆部署复杂,不易于后期的维护和扩展；时问久远后线缆容易老化,更换成本高昂。近年来,随着无线网络技术和传感器技术的飞速发展,在医疗、工业控制等领域开始得到应用。本文提出了基于ZigBee的粮仓环境监测系统,使用传感器对粮仓内部的环境参数进行自动采集,用ZigBee技术对数据进行无线传输,可以有效避免有线粮仓监控系统中遇到的各种麻烦,降低了人工参与强度,提高了系统的可靠性和自动化水平。本文首先介绍了目前粮仓环境监测系统的发展现状,对系统进行需求分析；其次对粮仓环境监测系统的总体结构进行设计,并对节点的硬件结构和软件实现进行设计；然后完成整个粮仓环境监测系统的组网和测试工作；最后实现了一个简易的粮仓环境监测系统,通过可视化平台实时观察粮仓环境情况,建立相应的数据库。系统中的节点使用CC2430射频芯片,内部已经集成有一个控制器。使用DS18820和SHT11传感器分别对粮仓内温度、湿度进行采集。为了灵活部署和最大程度降低系统功耗,系统中的节点选用两节7号电池供电。深入分析Ti公司的Z-Stack协议栈,并将其移植到CC2430芯片上通过系统测试和验证,完成整个粮仓环境监测系统网络的搭建,实现了节点间的数据传输,对网络的建立过程进行了简要分析。通过系统设计可以解决当前有线监控系统上遇到的一些问题,为以后的粮仓环境监控系统应用和推广提供参考。

杨婷[5]（2011）在《基于数字传感器的多点测控系统研究》文中研究指明变风量空调系统是一种全空气空调系统:随着空调室内冷负荷的不断变化,相应地改变送入空调区域的送风量,从而维持空调室内所需的温度,满足良好的舒适度。与定风量空调相比,其最大的特点就是节能,因此在国外获得了广泛的应用,国内也有所应用。变风量空调风口结构设计离不开室内环境控制,本文在对国外变风量空调系统发展进行深入分析的基础上,依据变风量空调室内智能化控制技术,采用新型数字式智能传感器,提出了一种以单片机为控制中心的温湿度检测系统。本系统由多个子系统组成,其中包括温湿度数据采集系统、RS-232串行标准的数据传输系统,LabVIEW组成的计算机监控系统及VB环境下的信息管理系统。其中,新型数字式传感器组成的测量网络,通过与单片机相连,形成了单片机控制的数据采集系统,而采集到的数据又通过RS-232总线传输到计算机中加以存储,以供后续处理及分析。此时,采用LabVIEW图形化软件,形成整个测量系统的监控系统,而信息管理系统采用VB环境编写,然后利用VB和LabVIEW的嵌入编程,使LabVIEW和VB的功能得以互补,形成更加强大的系统功能。

王丽玲[6]（2010）在《徐庄煤矿抽风机工作参数在线监测系统的设计》文中进行了进一步梳理本文针对目前煤矿通风机工作状态监测的现状及存在的主要问题,以徐庄矿抽风机为研究对象,设计了一套集在线监测和远程控制于一体的抽风机工作参数监测系统。论文主要介绍由监测分站和计算机构成的监测系统的设计和实现。论文首先详细介绍了监测分站的硬件结构设计和软件实现。监测分站以STC89C51RC单片机为核心芯片,利用各种传感器以及信号转换、调理电路等完成对抽风机工作状态各个相关参数的采集、处理,并将这些数据利用液晶显示器实时显示以及异常报警。监测分站还具有与计算机通信的功能,可接收上位机发来的要数指令后发送数据也可以接收报警信息设置等其他指令进行相应的操作。然后介绍了本地监控计算机以及远程监控计算机的软件设计。计算机软件采用Delphi7.0和数据库技术编制友好的人机界面,实现通风机工作参数的直观显示以及对历史数据的存储、查询与报表打印,同时还可以通过人机界面进行相关设置以及向监测分站发送报警范围的设置命令。监测分站采用RS-485通信的方式与计算机通过电缆以及有线通信接口通信。本地监控计算机与远程监控计算机各自通过通信接口进行信号转换后利用无线通信接口以RS-485通信的方式实现远程通信。为实现远程通信,系统利用D21DM无线数传模块,经现场实验此模块可在10km的范围内进行有效的数据传输。本系统经过徐庄煤矿的现场调试使用,运行情况良好,实现了对抽风机工作参数的实时监测,达到了预期目的。

卑璐璐[7]（2008）在《无线温湿度监测系统设计》文中研究说明随着我国经济的高速发展,温湿度监测系统越来越广泛的应用于人们的生产和生活中,例如仓库、食品、医药、图书馆、档案馆、农业大棚、建筑工地等领域。早期的温湿度监测系统采用的是有线传输,监控中心与现场之间必须铺设大量的电缆。当需要远程监测时,系统受信号传输距离、电磁干扰等因素会变的不稳定,尤其在测量点数较多或监测距离较远时,有线传输的问题变得更加严重。随着现代通信、计算机和电子技术的发展,利用无线通信模块实现温湿度数据的传输与控制成了新的发展趋势。本文设计的是一套由计算机控制的无线温湿度监测系统,可应用于多种温湿度数据采集监测的场合。设计采用多级分布式结构和多单片机设计的思想,整个系统由上位机、中间控制机和下位机构成。主要实现对仓房中各环境参数的现场采集,并对采集上来的数据进行分析、处理。下位机采用STC89C51单片机作为控制核心,控制温湿度传感器完成仓房内温湿度的数据采集处理,并通过无线模块上传至中间控制机并做出判断,实现超限报警,同时上传温湿度数据给上位机。通过编写上位机软件管理系统可以实现查询中间控制机的工作状态,设定温湿度的报警阀值,实时监测并显示各种温湿度数据,从而实现对多个仓房的统一管理。

王庆祝,林鸿举,刘海涛,包长春,马玉泉[8]（2008）在《基于双主从结构的温室群测控系统》文中提出开发了一种基于双主从结构的温室群测控系统。该系统是一个集管理与测控为一体的集散测控系统,软硬件均采用模块化设计,增加了系统的实用性和灵活性。系统以W77E58单片机作为主从工作模式的核心,实现了对温室参数温度、湿度、CO2浓度和土壤含水率4个主要参数的测控以及CO浓度的报警,并实现了PC机对温室群的统一管理。系统PC机软件采用组态王6.51开发,单片机软件采用Keil C51开发。

吴涛[9]（2007）在《无线温、湿度仓贮自动测控系统的研究》文中研究说明随着电气技术、微电子技术与计算机技术的飞速发展，仓贮系统检测、控制、管理自动化已迫在眉睫，尤其是近年来仓贮系统的容量不断扩大，传统的方式已经远远不能满足实际生产的需要，建立一种管理科学、操作简便、运行可靠的高效率软硬件已是必需。零陵卷烟厂的车间和库房的原有温湿度检测都是采用人工检测和控制，方法老化、控制设施滞后，如果采用一般仓贮远程监控采用的有线控制，即重新布线或借助于电力线进行信号传输，施工劳动强度大，投资大。本设计以科技创新的观点，研究与设计以PC机为控制核心，采用无线数字温度和湿度传感器的自动测控系统，对库区内每个库房中各仓位的温度及湿度的变化情况进行实时自动测试，数据传输的采用无线传输方式，实时显示和监测各个仓库的环境变化情况，通过适当的软、硬件抗干扰处理和控制室计算机的分析处理，实现现场的控制，使仓库达到恒温、恒湿状态，从而提高仓库的科学管理化、控制自动化水平，对有效地提高事故的预见性和工作效率有着重要的实际推广价值和理论研究意义!

姜珂[10]（2007）在《分布式远程温度及湿度监控系统的设计与实现》文中进行了进一步梳理水产品加工的生产车间是有着特定要求的场所，对环境的温度和湿度等条件提出了很高的要求，并且要控制在一定的范围内，因此对这些领域的环境温度和湿度进行有效的实时监测是一个必须解决的问题，同时，在运输、加工、存储过程中也必须要保持冷链不断，以使水产品保持原有的鲜度和水分，这也是对温度湿度控制的一个要求。所以对冷藏库（-18℃以下）、单冻机（-38℃以下）、平板机（-38℃以下）、速冻间（-20℃以下）及加工车间（12-16℃）的温度和湿度的实时监测就变得至关重要。除了要对环境的温度和湿度进行实时监测，对环境温度和湿度的调节也同样重要。通常对环境温度的调节是利用空调机的制冷或制热来实现。需要制冷时，环境温度高于设定的温度值，系统开启制冷功能，其过程为：系统内的低温、低压制冷气体经压缩机吸入气缸，压缩成高温、高压蒸汽，通过四通换向阀，在室外热交换器中被风扇吹风冷却变为高压饱和液气，经电子节流阀与毛细管再被压缩排出，如此往复进行，达到不断降温的目的。需要制热时，环境温度低于设定温度值，压缩机排出的高温、高压蒸汽先经室内机的热交换器冷却、换热，使环境温度上升。冷却后的高压流体流入室外机，经节流、蒸发返回压缩机，再经压缩机排出，以此反复使环境温度上升。对湿度进行调节时，利用水加热后产生蒸汽，以此来增加湿度。当蒸发器的表面湿度低于空气的露点温度时，与之接触的空气中的水蒸汽被冷却成水而被带走。对湿度要求不是一个定值，而是一个区间，一般在30％-70％之间，最适宜的一般在40％-60％。针对上述问题，本文提出了一种基于CAN总线技术的分布式远程温度湿度监控系统的设计方案。该系统将先进的计算机技术、嵌入式应用技术及现代通信技术相结合，对水产品加工的生产车间的环境温度和湿度进行自动化管理，可以对水产品加工的生产车间的环境温度和湿度进行实时监测，当现场的温度或湿度值超出设置的上下限时，系统会自动报警，同时在现场有LED显示，并配有键盘对现场的参数进行及时设置，此外，CAN总线网络上利用一上位机完成系统现场参数的远程操作，并配合远程控制来对现场环境温度和湿度进行调节。当现场环境温度和湿度要求变化时，使用者还可根据不同车间的具体情况，随时修改环境设定要求，将适合于自己的环境要求方案下载至系统的各个节点，实现温度湿度监控系统的远程智能自动化管理。该系统由一个上位机节点和若干个智能节点组成，各个节点通过CAN总线连接。智能节点包括控制节点和现场设备，控制节点划分为微控制器、CAN控制器模块以及电源等部分。而现场设备又包括一定数量的传感器设备和环境调节设备，传感器包括温度传感器和湿度传感器，而环境调节设备则用来对温度和湿度进行调节。本文给出了基于现场总线技术的分布式远程温度湿度监控系统的总体设计方案，阐述了系统设计中涉及到的关键技术。在此基础上，本文重点介绍了智能节点的硬件设计及软件实现，详细讨论了系统的初始化设计；特别时CAN网络的软件实现过程，传感器信号的检测；定时器管理的软件实现等。本课题设计的突出特点是：采用了多主方式工作的CAN现场总线和由增强型单片机实现的嵌入式技术，为实现该温度湿度监控系统提供了高效的通信网络、高速的处理能力、强大的嵌入式功能，以及丰富的软、硬件平台。采用了灵活的配置方案和修改方法。用户可以通过上位机随时设计或修改适合现场的环境要求方案，然后通过CAN总线对系统智能节点的环境要求方案进行上传和下载操作。同时用户也可对环境要求方案进行现场的设定操作。采用了模块化设计，在设计中考虑了系统的通用性和可移植性，并预留了开发空间，使该系统可以灵活地移植到不同的温度湿度监控系统中，并为下一步拓展系统的功能，进一步开发数字化、智能化、网络化的温度湿度环境监控系统奠定了基础。

### 二、PC机多路温度湿度巡测系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、PC机多路温度湿度巡测系统（论文提纲范文）

#### （1）传感器信号调理方法及测试设备解决方案的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号对照表

缩略语对照表

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 论文的研究内容及组织构架

第二章 传感器概述及特性分析

2.1 传感器技术的发展

2.1.1 新型材料

2.1.2 新工艺

2.1.3 集成化、多功能化

2.1.4 智能化

2.2 传感器的基本概念

2.3 传感器的分类

2.4 传感器的特性

2.5 传感器的静态特性

2.6 传感器的动态特性

第三章 阻型传感器

3.1 阻型传感器简介

3.2 阻型传感器输出信号

3.2.1 实测阻型传感器输出信号

3.2.2 阻型传感器输出信号特点

3.3 阻型传感器的补偿方法

3.3.1 硬件补偿法

3.3.2 软件补偿法

3.4 阻型传感器的调理电路研究

3.4.1 阻型传感器调理电路可实现的功能

3.4.2 阻型传感器调理电路原理

3.5 发展趋势

3.6 阻型传感器调理电路—HKA2910芯片

3.7 小结

第四章 HKA2910芯片

4.1 HKA2910芯片简介

4.1.1 HKA2910芯片概述

4.1.2 HKA2910芯片详细说明

4.2 芯片详细说明

4.2.1 芯片模拟部分

4.2.2 芯片的数字部分

4.3 典型应用电路

4.3.1 比例工作典型电路

4.3.3 典型2线,环路供电,4~20m A输出电路

4.4 温度补偿校准软件设计

4.4.1 补偿流程及核心算法

4.4.2 软件介绍

4.5 小结

第五章 HKA2910单路校准器设计

5.1 HKA2910单路通信模块硬件设计

5.1.1 HKA2910单路通信模块原理框图

5.1.2 通信模块说明

5.1.3 2910 芯片小板

5.2 HKA2910芯片单路通信板软件说明

5.2.1 软件安装

5.2.2 软件功能介绍

5.2.3 校准流程说明

5.3 测试验证

5.4 小结

第六章 HKA2910多路校准系统硬件设计

6.1 HKA2910多路校准系统概述

6.2 HKA2910多路校准板卡功能

6.2.1 HKA2910多路校准板卡-处理器

6.2.2 HKA2910多路校准板卡-CPLD

6.2.3 通信接口模块

6.2.4 时钟模块

6.2.5 复位模块

6.2.6 JTAG模块

6.2.7 电源模块

6.2.8 供电选择模块

6.2.9 电压采集模块

6.2.10 HKA2910芯片-UNLOCK信号

6.2.11 三线制、四线制和五线制

6.2.12 板卡序号识别设计

6.3 基于HKA2910传感器调理芯片的多路校准系统

6.4 测试验证

6.5 小结

第七章 结论与展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （2）智能家居室内空气质量监测系统的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 课题研究内容及章节安排

2 智能家居室内空气质量监测系统的总体方案

2.1 空气质量监测系统的技术指标

2.2 空气质量监测系统的功能需求分析

2.3 智能家居系统的总体架构

2.4 ZigBee技术

2.4.1 ZigBee技术的特点

2.4.2 ZigBee的协议架构

2.4.3 ZigBee网络拓扑结构

2.5 本章小结

3 室内空气质量监测系统的硬件设计

3.1 空气质量监测系统硬件整体结构设计

3.2 室内空气质量监测系统硬件电路设计

3.2.1 STM32F103RCT6微处理器模块设计

3.2.2 温湿度检测模块

3.2.3 颗粒物检测模块

3.2.4 甲醛浓度检测模块

3.2.5 CO2和TVOC检测模块

3.2.6 LCD显示模块设计

3.2.7 ZigBee无线通信模块电路设计

3.2.8 SD卡存储模块

3.2.9 外设接口电路设计

3.2.10 电源电路设计

3.2.11 声光报警电路

3.3 本章小结

4 室内空气质量监测系统的软件设计

4.1 嵌入式操作系统的选择

4.2 μ C/OS-Ⅱ操作系统的移植

4.2.1 编写OS_CPU.H文件

4.2.2 编写OS_CPU_C.C文件

4.2.3 编写OS_CPU_A.ASM文件

4.3 软件设计

4.3.1 main函数设计

4.3.2 主任务模块设计

4.3.3 传感器采集程序设计

4.3.4 FATFS文件系统的移植

4.3.5 ZigBee通信节点程序设计

4.3.6 LCD显示模块程序设计

4.3.7 声光报警程序设计

4.4 上位机监测界面设计

4.4.1 上位机与服务器通信

4.4.2 上位机监测界面的设计

4.5 本章小结

5 系统测试及实验数据分析

5.1 硬件电路板测试

5.2 显示屏模块测试

5.3 空气质量监测系统性能实验

5.3.1 误差分析实验

5.3.2 稳定性实验

5.3.3 响应时间实验

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

作者简介及读研期间主要科研成果

#### （3）粮仓无线通信温湿度控制系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的研究目的和意义

1.2 国内外研究现状分析

1.3 论文研究内容及安排

第2章 粮仓无线传感器网络总体方案

2.1 系统设计要求

2.2 系统总体结构框架

2.3 无线通信方案选择

2.4 系统设计方案

2.5 本章小结

第3章 粮仓温湿度监控系统硬件设计

3.1 粮仓温湿度监控系统硬件总体设计

3.2 下位机系统硬件电路设计

3.2.1 温度传感器电路设计

3.2.2 湿度传感器电路设计

3.2.3 无线传输模块电路设计

3.2.4 电机驱动电路设计

3.3 上位机系统硬件电路设计

3.3.1 主控CPU电路设计

3.3.2 RS-485 接口电路设计

3.4 系统供电电路设计

3.5 本章小结

第4章 粮仓温湿度监控系统软件设计

4.1 软件系统需求与总体设计

4.1.1 软件系统总体需求

4.1.2 软件开发环境简介

4.1.3 软件系统总体设计

4.2 射频芯片驱动设计

4.3 温度采集程序设计

4.4 湿度采集程序设计

4.5 主控CPU初始化设计

4.6 RS-485 通信程序设计

4.7 本章小结

第5章 系统调试与测试

5.1 系统调试

5.2 系统测试

5.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （4）基于ZigBee的粮仓环境监测系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 研究现状

1.3 课题研究意义

1.4 论文结构

第2章 粮仓环境监测系统需求分析

2.1 粮仓环境监测系统总体需求分析

2.1.1 粮仓环境监测系统场景分析

2.2 粮仓环境监测系统传输技术分析

2.3 ZigBee技术分析

2.3.1 ZigBee简介

2.3.2 ZigBee物理层

2.3.3 ZigBee MAC层

2.3.4 ZigBee网络层

2.3.5 ZigBee应用层

第3章 粮仓环境监测系统总体设计方案

3.1 粮仓环境监测系统设计要求

3.1.1 节点硬件要求

3.1.2 节点软件要求

3.2 粮仓环境监测系统总体设计

第4章 节点硬件外围电路设计

4.1 节点硬件选择

4.1.1 ZigBee射频芯片选型

4.1.2 温度传感器芯片选型

4.1.3 湿度传感器芯片选型

4.2 节点硬件电路设计

4.2.1 CC2430片上系统

4.2.2 DS18B20温度传感器

4.2.3 SHT11湿度传感器

4.2.4 RS232串口电路

4.3 节点硬件框架

4.3.1 采集节点硬件框架

4.3.2 控制中心硬件框架

第5章 节点软件设计

5.1 DS18B20设计实现

5.2 SHT11设计实现

5.3 Z-Stack协议栈移植

5.3.1 Z-Stack协议栈文件目录结构

5.3.2 Z-Stack的工作流程

5.3.3 OSAL层工作过程

5.3.4 Z-Stack编译选项配置

5.4 应用层设计

5.5 串口通讯设计

5.6 实验结果分析

5.6.1 网络建立

5.6.2 路由节点加入过程

5.6.3 数据发送

5.7 控制中心软件设计

5.7.1 数据库设计

5.7.2 用户管理界面

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读学位期间公开发表论文

致谢

研究生履历

#### （5）基于数字传感器的多点测控系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的提出和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外变风量空调系统

1.2.2 国内变风量空调系统

1.2.3 多点测量技术的发展

1.2.4 变风量空调室内环境控制存在的问题

1.3 课题研究的主要内容

1.4 本论文的总体结构

2 系统总体设计

2.1 系统功能设计

2.2 多点测控系统设计方案及结构

2.2.1 多点测量系统总体设计方案

2.2.2 温度及湿度传感器的选择

2.2.3 微处理器的确定

2.3 本章小节

3 硬件测量系统的设计

3.1 单总线数字式智能温度传感器DS18B20

3.1.1 DS18B20 的性能特点

3.1.2 DS18B20 的引脚排列

3.1.3 DS18B20 的内部结构

3.1.4 DS18B20 的控制方法

3.1.5 DS18B20 的测温原理

3.1.6 DS18B20 的工作过程

3.2 智能化温湿度传感器

3.2.1 SHT11 的性能特点

3.2.2 SHT11 的引脚功能

3.2.3 SHT11 的内部结构及测量原理

3.2.4 SHT11 的工作时序

3.2.5 SHT11 与微处理器的连接

3.3 单片微型处理器的硬件电路设计

3.3.1 AT89C52 与温湿度传感器的匹配原则

3.3.2 单片机与温湿度传感器的可靠硬件连接

3.4 单片机软件编程

3.4.1 温度采集程序

3.4.2 湿度采集程序

3.5 本章小结

4 PC机与单片机的通信电路设计

4.1 通讯电路选择

4.2 RS232 总线

4.3 PC 机与单片机的串行通信

4.3.1 通信硬件连接电路

4.3.2 串行通信协议

4.4 单片机通信程序

4.4.1 寄存器SCON 和PCON

4.4.2 单片机通信程序的编写

5 温湿度信息管理系统

5.1 温湿度信息管理系统作用

5.2 温湿度数据的读取

5.2.1 传感器位置分布

5.2.2 读取系统界面的设计

5.3 读取系统程序的编写

5.3.1 串行通信控件MSComm

5.3.2 MSComm 控件通信

5.4 本章小结

6 LabVIEW监控设计

6.1 LabVIEW

6.1.1 LabVIEW 简介

6.1.2 LabVIEW 特点

6.2 LabVIEW监控程序设计

6.2.1 软件实现

6.2.2 主程序

6.3 LabVIEW监控系统与VB的连接

6.3.1 LabVIEW与VB的通信

7 总结与展望

7.1 本论文所做的主要工作

7.2 设计展望

致谢

参考文献

附录 作者在读期间的研究成果

#### （6）徐庄煤矿抽风机工作参数在线监测系统的设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 概述

1.1 课题的提出及意义

1.2 徐庄矿风机概况

1.3 国内外研究现状综述

1.4 本课题的研究内容和预期目标

2 系统的整体设计

2.1 系统的需求分析

2.2 系统结构与设计方案

2.3 系统工作原理

3 监测分站硬件选型与设计

3.1 硬件的功能要求

3.2 硬件的结构设计

3.3 硬件电路的调试

4 监测分站软件设计

4.1 主程序设计

4.2 部分子程序设计

4.3 监测分站软件的调试

5 通信接口与通信协议的设计

5.1 有线通信接口设计

5.2 无线通信模块选择

5.3 通信协议的设计

6 监控计算机软件设计

6.1 上位机的功能要求

6.2 软件开发平台的选择

6.3 数据库逻辑结构的设计及访问

6.4 主要功能模块的设计与实现

6.5 上位机软件的调试

7 系统的调试与结论

7.1 总体调试及遇到的问题

7.2 总结与展望

致谢

参考文献

攻读硕士期间发表论文

附录

#### （7）无线温湿度监测系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究的目的和意义

1.2 温湿度监测系统的发展

1.3 本设计研究的内容

1.3.1 前端温湿度采集

1.3.2 检测数据的传输

1.3.3 数据的集中显示与处理

1.4 目前系统存在的问题及论文的结构

2 系统总体设计

2.1 系统实现的功能

2.2 系统组成

2.3 系统工作过程

2.4 主要技术参数

3 系统硬件设计

3.1 系统总体结构

3.2 单片机的选择

3.2.1 STC89C51 单片机的特点

3.2.2 单片机最小系统设计

3.3 单总线

3.3.1 单总线概述

3.3.2 单总线协议

3.4 温度传感器DS18B20

3.4.1 DS18B20 工作原理及引脚说明

3.4.2 DS18B20 功能特性

3.4.3 DS18B20 的内部结构

3.5 湿度传感器SHT10

3.5.1 SHT10 的工作原理

3.5.2 电源引脚

3.5.3 串行接口(两线双向)

3.6 其它部件

3.6.1 LCD 显示模块

3.6.2 MC7805 电源介绍

3.6.3 蜂鸣器介绍

4 系统通信部分设计

4.1 无线通信模块

4.2 串行通信接口标准

4.3 通信接口电路

4.3.1 中间控制机与上位机接口电路

4.3.2 中间控制机与下位机接口电路

4.4 通信协议

5 系统软件设计

5.1 下位机数据采集流程设计

5.2 中间控制机流程设计

5.3 上位机软件设计

5.3.1 Visual Basic 6.0 介绍

5.3.2 用MSComm 控制实现串口通信

5.3.3 Access 数据库的应用

5.4 软件的基本功能

5.4.1 用户窗口

5.4.2 数据显示窗口

5.4.3 参数设置窗口

5.4.4 数据处理窗口

6 系统可靠性及实验结果分析

6.1 系统可靠性措施

6.1.1 硬件抗干扰措施

6.1.2 软件抗干扰措施

6.2 系统实验结果

6.3 实验结果分析

7 结论与展望

7.1 本文结论

7.2 展望

参考文献

附录

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

#### （8）基于双主从结构的温室群测控系统（论文提纲范文）

引言

1 结构设计及工作原理

2 系统的硬件设计

2.1 CO2浓度测量模块

2.2 CO浓度测量模块

2.3 温湿度测量模块

2.4 含水率测量模块

2.5 联机通信模块

2.6 看门狗模块

2.7 键盘、显示模块

2.8 控制报警模块

3 系统软件设计

3.1 PC机软件设计

3.1.1 组态王6.51的通信设置

3.1.2 组态王6.51与数据库的连接

3.1.3 PC机软件开发

3.2 单片机软件设计

3.2.1 从机程序设计

3.2.2 主机程序设计

4 结论

#### （9）无线温、湿度仓贮自动测控系统的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 问题的提出

1.2 国内外仓贮测控概况及发展趋势

1.2.1 仓贮测控概况

1.2.2 仓贮测控发展趋势

1.3 课题研究内容及创新

1.3.1 课题系统要求

1.3.2 课题需要解决的问题

1.3.3 本人完成的研究内容

1.3.4 课题的创新

1.4 小结

2 系统总体设计

2.1 系统构成模块和预定方案设计

2.2 系统工作原理

2.3 硬件电路简介

2.4 系统软件设计

2.4.1 主程序模块

2.4.2 其它程序模块

2.5 系统完成监控功能

2.5.1 监测功能

2.5.2 控制功能

2.6 系统的优点

2.7 小结

3 系统检测设计

3.1 智能传感器

3.2 传感器的选用

3.2.1 选用原则

3.2.2 选择要求

3.2.3 选用注意事项

3.2.4 传感器的测量

3.3 湿度传感器

3.3.1 湿度及其表示方法

3.3.2 湿度传感器及其特性参数

3.4 热敏传感器

3.4.1 热敏传感器概念

3.4.2 热敏电阻器

3.4.3 温度测量方法

3.5 温、湿度传感器的选择

3.5.1 SHT11/15 的性能特点

3.5.2 SHT11/15 的工作原理

3.6 温、湿度测量电路设计

3.7 恒温控制器设计

3.8 自动控制加湿器设计

3.9 小结

4 系统通讯设计

4.1 无线收发电路设计

4.1.1 nRF401 芯片介绍

4.1.2 无线通信子系统电路设计

4.1.3 相关通信协议的制定

4.2 嵌入式网关的设计

4.2.1 嵌入式网关技术

4.2.2 串行通信接口电路设计

4.2.2.1 串行通信接口标准—RS-232 标准

4.2.2.2 电平转换芯片—MAX232

4.2.2.3 MAX232 与 MCS-51 单片机的接口电路

4.3 单片机与 PC 机的串行通信

4.3.1 单片机与 PC 机的串行接口电路

4.3.2 通信协议

4.3.3 波特率设定

4.3.4 PC 机发送和接收数据

4.4 小结

5 系统软件设计

5.1 动态 C 语言简介

5.1.1 动态 C 语言的特点

5.1.2 动态 C 对 C 语言的改进与提高

5.1.3 动态 C 中 TCP/IP 协议栈

5.2 系统软件总体设计

5.2.1 系统初始化

5.2.2 系统自检

5.2.3 系统数据采集模块

5.2.4 系统通信模块

5.2.4.1 系统通信模块完成的功能

5.2.4.2 短帧结构

5.2.4.3 应用层信息规范

5.3 运行调试结果

5.4 运行状态监测

5.4.1 显示单元

5.4.2 报警单元

5.4.3 报表及打印

5.5 小结

6 系统可靠性设计

6.1 干扰源

6.2 硬件抗干扰措施

6.2.1 电源抗干扰设计

6.2.2 主机单元的抗干扰技术

6.2.3 无线抗干扰

6.2.4 传输信道的干扰抑制措施

6.2.4.1 模拟通道的抗干扰设计

6.2.4.2 数字通道的抗干扰设计

6.2.4.3 地线系统的抗干扰设计

6.2.4.4 印刷电路板的抗干扰设计

6.2.5 测量单元的抗干扰技术

6.3 提高元器件的可靠性

6.4 软件抗干扰措施

6.4.1 模拟量数据采样误差的软件对策

6.4.2 数字信号输入中的软件抗干扰对策

6.4.3 数字信号输出中的软件抗干扰对策

6.4.4 CPU的抗干扰措施

6.4.4.1 CPU系统受到干扰出错的表现

6.4.4.2 冲程序、冲参数的原因分析

6.4.4.3 程序运行失灵对策

6.5 小结

结束语

致谢

参考文献

#### （10）分布式远程温度及湿度监控系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 智能远程温度湿度监控系统

1.2 选题的意义

1.3 本文的主要工作

第二章 基于现场总线技术的分布式远程温度湿度监控系统的整体设计方案

2.1 远程温度湿度监控系统的总体结构

2.2 远程温度湿度智能监控系统的设计要求

2.3 管理软件的功能要求

2.4 远程温度湿度智能监控系统的主要性能指标

第三章 系统的软硬件相关技术

3.1 P87LPC769 OTP 单片机

3.1.1 P87LPC769 的介绍

3.1.2 P87LPC769 的主要功能及特性

3.2 CAN 的介绍

3.2.1 CAN 的主要技术特点

3.2.2 关于 CAN

3.2.3 CAN 通信技术

3.2.4 CAN 的帧类型

3.2.5 CAN 总线的特点及工作原理

3.3 独立的 CAN 通信控制器-SJA1000

3.3.1 SJA1000的工作原理介绍

3.3.2 SJA1000与 CPU 的接口

3.3.3 SJA1000对 CAN 通迅的控制

3.3.3.1 控制 SJA1000 的基本功能寄存器

3.3.3.2 SJA1000 验收滤波器工作原理

3.4 通用 CAN 收发器 PCA82C250

3.5 传感器技术

3.5.1 温度传感器介绍

3.5.2 系统所选用的温度传感器-WZ 系列热电阻

3.5.3 湿度传感器介绍

3.5.4 系统使用的湿度传感器-HM1500

第四章 硬件设计

4.1 智能节点的基本结构

4.2 CAN 接口的硬件设计

4.3 传感器及信号调理电路设计

4.4 LED 数码管显示驱动电路

4.5 键盘输入模块的电路设计

4.6 PC 机并口与现场总线 CAN 通讯的实现

第五章 软件设计

5.1 主程序流程设计

5.2 CAN 通讯的实现

5.2.1 初始化

5.2.2 传输

5.2.3 接收

5.2.4 验收滤波器程序的设计

5.3 上位机管理软件的设计

5.4 现场节点分布的具体实现

小结

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

### 四、PC机多路温度湿度巡测系统（论文参考文献）

- [1]传感器信号调理方法及测试设备解决方案的研究[D]. 宗有旺. 西安电子科技大学, 2019(02)

- [2]智能家居室内空气质量监测系统的研究与实现[D]. 刘迪. 安徽理工大学, 2019(01)

- [3]粮仓无线通信温湿度控制系统设计与实现[D]. 李昆. 哈尔滨工业大学, 2014(06)

- [4]基于ZigBee的粮仓环境监测系统设计与实现[D]. 李家金. 大连海事大学, 2012(10)

- [5]基于数字传感器的多点测控系统研究[D]. 杨婷. 西安建筑科技大学, 2011(12)

- [6]徐庄煤矿抽风机工作参数在线监测系统的设计[D]. 王丽玲. 山东科技大学, 2010(02)

- [7]无线温湿度监测系统设计[D]. 卑璐璐. 辽宁工程技术大学, 2008(S2)

- [8]基于双主从结构的温室群测控系统[J]. 王庆祝,林鸿举,刘海涛,包长春,马玉泉. 农业机械学报, 2008(09)

- [9]无线温、湿度仓贮自动测控系统的研究[D]. 吴涛. 南京理工大学, 2007(06)

- [10]分布式远程温度及湿度监控系统的设计与实现[D]. 姜珂. 山东大学, 2007(03)

本文来源: https://www.45lw.cn/article/cb485835aa25b59873061a68.html