# DTS与SCADA/EMS灾备系统一体化设计思路

### 一、DTS与SCADA/EMS容灾系统一体化设计思想（论文文献综述）

徐泽天[1]（2021）在《Elasticsearch在电网调度数据管理的应用研究》文中指出某市电网调度自动化系统运行维护过程中,发现如下问题:1.调度数据快速增长,存储体量急剧膨胀,现有数据库难以满足数据存储需求。2.随着调度数据量的增长,数据查询速度越来越慢。3.现有调度自动化系统未实现日志可视化管理。随着智能电网的发展,调度自动化系统采集的电网调度运行、输变电设备在线监测等实时数据与系统运行、操作记录等日志数据将越来越多、越来越密集,形成采样快、体量大、类型多的调度大数据。现调度自动化系统普遍采用的关系型数据库是建立在低核心、小内存和大硬盘的硬件背景之上,在呈爆发式增长的调度大数据前存在读写速率低、扩展性差、并发能力不足和难以组织管理日志数据等瓶颈,无法为调度自动化系统提供稳定可靠存储、便捷高效读取和日志可视的调度数据管理服务。针对上述电网调度数据管理问题,本文提出一种以Elasticsearch分布式搜索引擎为核心的电网调度数据可靠存储、快速查询和日志数据可视化方法,将Elasticsearch在数据快速检索与日志可视化管理的优点应用于电网调度数据管理中。本文主要研究工作如下:1.为解决电网调度数据的存储问题,提出以基于云计算的Hadoop生态体系为架构,用非关系型数据库HBase代替现电网调度使用的关系型数据库来存储调度数据的方法。测试表明,电网调度分布式数据库HBase具有高可靠性和良好的并发读写性能,能满足调度自动化系统的数据存储需求。2.为解决电网调度数据查询缓慢的问题,提出在数据库HBase的一级索引基础上,通过Elasticsearch的倒排索引建立第二级索引的方法,设计并实现电网调度监测数据的二级索引结构,代替现关系型数据库的查询。以某市电网调度监测数据为样本,进行并发查询响应的对比测试,测试结果表明,基于Elasticsearch的二级索引结构的查询时间远小于现关系型数据库的查询时间,能满足调度自动化系统高速并发的数据查询需求。3.为解决电网调度自动化系统未实现日志可视化管理的问题,提出运用以Elasticsearch为核心的ELK技术栈的方法,设计并实现调度自动化系统日志可视化管理,有助于把握调度自动化系统的运行状态和精益化管理。4.基于上述解决方案,开发电网调度数据管理系统软件。结合电网调度数据管理需求,软件采用微软.NET框架,基于RESTful API实现后端处理、基于WCF提供数据服务、基于B/S模式进行前端交互,设计并实现电网调度数据管理。电网调度数据管理系统在管理某市电网调度数据的运行效果表明,该系统能满足海量调度数据稳定可靠存储、高效并发读取和日志可视化管理的需求,有助于未来调度自动化系统向智能化、精益化发展。

许超[2]（2019）在《基于面向服务架构的地区电力调度自动化系统设计与实现》文中认为随着电网朝着超/特高压、互联大电网的方向发展,电力调度自动化系统作为电网大脑,显得越来越重要。各级电力调度中心面临着保障电网安全稳定、经济高效、透明开放、友好互动运行、提升服务水平的诸多挑战。老旧的电网调度自动化系统硬件工况差,许多设备面临着淘汰。随着电网不断发展,自动化接入的信息量越来越大,致使系统超负荷运行。电网自动化系统发生越来越多的系统交互,一对多和多对一系统存在着不同厂家的各种系列的型号的设备,设备接口扩展性差,故各类厂家产品很难融合通信。现有的调度自动化系统框架和不同等级的调度互相独立,管理也较为粗放。总体而言,现有的电力调度自动化系统已不能满足电网智能化、专业化、以及系统兼容性的实际情况和发展需要。本文立足电网智能调度发展现状,在充分分析南方电网某地区电网电力调度自动化系统现状的基础上,论述基于面向服务的架构（SOA）一体化调度自动化系统的建设思路及实现过程。面向服务架构（SOA）具有“模块化、松耦合、可复用性、互操作性”等技术特点。因此,基于SOA框架搭建调度自动化系统,可以有效解决现有调度自动化系统接口不统一、协同性、融合性、扩展性差等短板。本文中新的电力调度自动化系统的建设,主要是以SOA为系统的基本框架,基于统一的信息和通信技术（ITC）搭建资源基础平台及OBS总线,所有的模块交互和上下级调度系统联动都在OBS总线上完成,建设后的系统具备“一体化、可视化、智能化、服务即插即用”等优点。综上所述,本文以南方电网某地区电网调度自动化系统为研究对象,以基于SOA架构为理论基础,阐述了系统的建设思路及建设过程和实现的情况,并对调度自动化系统一体化工作进行总结及工作展望。

万澄泽[3]（2018）在《朝阳智能电网调度自动化系统的研究与应用》文中认为随着时代的发展与科技的进步,为了满足国民生产与经济发展的需要,国家电网公司适时地提出了建设“一强三优”,智能化、数字化、一体化坚强电网的战略目标,以提高电力系统的安全稳定运行以及供电可靠性。为了提升电网的经济性、可靠性及电网运行效率,我国未来的电力系统应朝着智能化、数字化、一体化的方向发展。而电力调度自动化系统作为保证电力系统安全稳定运行的一项重要手段,同时也是维系电力生产过程的基础,更是为电力系统提供电网运行数据的基础数据源。因此对电网智能调度自动化系统的研究与建设势必成为未来我国电力系统发展的重要发展方向。电网的智能调度自动化系统的建设是未来我国电力系统发展必不可少的一环。本文首先介绍了现阶段电网调度自动化系统的研究背景与研究意义,并根据国网朝阳供电公司未来的发展与建设规划,分析了此次调度自动化系统升级改造工作的必要性及可行性,在此基础上对电网调度自动化系统的设计与研发工作进行了详细考察与研究,该系统能够基于SCADA系统实现对电网运行状态的自动化采集和分析,并提供基于电网拓扑结构图的方式为电网调度工作人员提供便利的图上调度操作功能接口。在具体的研究工作中,通过对电网调度自动化系统及数据库操作技术等理论和技术进行整理分析,为系统的设计与研发工作提供了理论和技术基础。随后,对该系统的需求分析工作进行了考察研究,结合朝阳地区电网运行的实际情况与调度自动化系统所存在的问题,分析了系统升级工程中在设计与建设方面所应注意的事项及设计方案、设计原则、设计目标等。并分别在系统机房的建设、能量管理系统的软硬件配置、电网调控一体化平台功能的实现与配网自动化系统功能的实现等几方面给出了具体的建设方案及实现思路。其次对该系统的功能设计工作进行了详细分析,包括了系统的总体设计、核心功能模块设计以及后台数据库设计等方面。最后,对该系统的功能开发实现工作以及测试工作进行了分析介绍,利用序列图的方式对系统的核心功能的逻辑实现工作进行分析,并展示系统的运行使用效果。升级后的系统试运行结束后,本文对系统更换或新增的硬件、软件包的配置情况、系统功能模块的运行情况及性能指标进行了详细的分析。分析结果表明,升级后的调度自动化系统运行稳定,完全能够满足朝阳电网运行以及调度、生产的需求。在本文的最后对此次朝阳智能电网调度自动化系统升级改造工作进行了总结及后续工作的展望。

吴媚[4]（2018）在《基于SOA架构的一体化智能调度系统建设与应用》文中认为随着社会经济的迅猛发展,各级电网规模日益增大,调度系统作为电网的神经中枢,其作用益发重要,而传统型调度自动化系统已不能满足智能电网建设发展、电网风险管控和专业化调度运行管控需求。针对问题,本文从适应我国未来智能电网发展需求出发,结合本地区的电网实际情况和发展趋势,提出了基于SOA架构的一体化智能调度系统建设。基于SOA架构的一体化智能调度系统对电力调度核心业务提供技术支持,对电力网络运行进行全息实时监视和自适应安全分析控制,实现超前智能预警;具有“一体化、智能化、可视化、服务即插即用”的特点。通过对运行全息信息的采集、整合、分析和挖掘,提供合理、优质的智能告警、智能控制与智能决策,解决了电网运行信息割裂、缺乏有效的智能分析和智能控制功能,缺乏驾驭大电网和进行资源优化配置的能力问题,同时为电力网络的运行优化提供技术保障,从而实现电网安全可靠、灵活高效、经济环保的运行目标。本文以茂名供电局基于SOA架构的一体化智能调度系统的建设与应用为实例,综述了茂名供电局一体化智能调度系统系统的建设思路、过程、成果以及其应用情况,重点围绕一体化智能调度系统搭建及厂站接入、系统SCADA数据库建设、PAS及AVC功能建设、保信统一建模以及调配一体化建设等实施过程进行了详细介绍,同时详细分析了该系统的应用所带来的经济效益及社会效益,并明确了推广应用前景及工作展望。

屈昊联[5]（2016）在《阿拉善地区电网调控一体化应用研究》文中指出在国家电网公司推行“三集五大”体系建设的大背景下,内蒙古电力公司也积极开展调控一体化系统的试点建设工作,阿拉善电业局抓住契机,开展调控一体化建设工作。阿拉善电网覆盖面积27万平方公里,管理70座局属变电站。随着变电站自动化水平的不断提高和无人值班站建设的不断加快,改变现有调度运行管理模式,简化工作流程,提高电网运行效率已势在必行。本文以阿拉善电网调控一体化系统建设项目为载体,对系统进行了总体设计和应用情况研究。首先分析了阿拉善电网运行现状和调度自动化系统存在的问题和不足,对国内外调控一体化发展现状进行了分析,对各种电网运行模式进行了对比,提出了阿拉善电网建设调控一体化的必要性。接着以调控一体化电网调度技术支持系统的建设要求为基准,详细阐述了阿拉善电网调控一体化系统的体系架构、软件结构、功能需求和主要技术指标。接下来结合阿拉善电网的使用需求,对调控一体化系统的硬件结构和配置、系统软件的技术实现进行了全面论述。紧接着有针性的开展了适合阿拉善电网的调控一体化组织结构体系以及运行管理措施的研究,提出并完善相关措施、制度。最后对阿拉善地区电网调控一体化系统后续即将开展的工作进行了探讨,并提出了问题解决的方向。通过对阿拉善电网调控一体化系统设计和运行管理模式的应用研究,为今后地级电网调控一体化运行管理模式的开展提供了依据,具有一定的借鉴意义。

那顺宝音[6]（2014）在《乌兰察布电网调控一体化系统设计与实用化研究》文中指出在国家电网全力推广调控一体化体系的背景下。乌兰察布电业局作为调控一体化项目的建设试点，按照公司的要求乌兰察布电业局全力开展调控一体化建设的准备工作。近年来，随着乌兰察布地区用电负荷的急剧增长，地区电网规模不断扩大，接入变电站数目大量增加，但由于乌兰察布地区地广人稀，部分站点距离较远，而目前使用的集控系统已运行了较长的一段时间。其软件功能已不能适应电网运行的要求，硬件也老化严重，整个系统响应变慢，故障频繁，运行情况极不稳定，且有些硬件设备已停产，使得系统维护效率极低。目前的集控系统，已不能满足电网运行的要求，急需建设调控一体化项目。本文以乌兰察布电网调控一体化系统建设项目为载体，首先对乌兰察布电网现状以及调控一体化管理模式进行了阐述，在此基础上进一步分析了调控一体化项目的必要性和可行性。并以电力系统自动化技术规范为基准，详细叙述了乌兰察布电网调控一体化系统的运行模式、技术要求、体系架构、功能需求和重点技术指标等。本文在对调控一体化系统的硬件和软件的配置和技术实现进行了全面论述的同时，对调控一体化系统建设中一些重要的问题，如厂站端自动化信号的优化、接入变电站、调控中心机房的布置及调控一体化系统的试运行等内容进行深入的分析、研究。并对乌兰察布电网调控一体化系统即将要开展的后续工作进行了探讨。通过对乌兰察布电网调控一体化系统设计与实用化研究，为乌兰察布电网调控一体化系统的建设提供了一套可行的方案，对系统建设有重大意义。

王玉琴[7]（2013）在《地县一体化调度自动化技术研究与实现》文中提出随着中国经济的持续发展,中国电力系统得到长足发展,电力自动化水平显着提高,特别是近几年智能电网技术的出现对电力系统自动化更是一种促进。目前电力系统自动化的结构基本上还是以各级调度自动化系统单独建设为主,利用通信手段进行互联,特别是对于地调、县调这种处于供电神经末梢的部分已经不能适应智能电网发展的要求,存在诸多弊端,因此国网南网推出调度自动化地县一体化建设。地县一体化调度自动化适应电网发展目标,以提升地县级电网运行绩效为目标,整合公司调度运行与设备运行相关业务,地县调专业集约融合,形成集中统一、权责明晰、工作协同、规范高效的“大运行”体系,提高驾驭大电网的调控能力和大范围优化配置资源的能力。为电力系统调整调度体系功能结构,变革组织架构、创新管理方式奠定基础。本课题主要进行调度地县一体化的研究,提出调度地县一体化的建设模式和实现方法,为地县一体化的实施提供其实可行的思路,展开运行模式、建设模式、采集方法、关键技术、典型实施方案等各方面的深入探讨。在地县两级调度的联合监视方面,县调的接入方式主要有：远程工作站建设模式、代理服务器接入模式、独立建设模式、备用建设模式等几种。这几种方式的选用取决于现场的实际情况,基本原则是因地制宜,方便经济。在采集方面,地县一体化主要分为分布式采集和集中采集,或者二者相结合。而作为基础设施的通信部分,则是有条件的采用调度数据网、次之租用光纤,如果通信条件差,短期又无法进行建设的,则采用无线通信。从而适应大运行目标,提高地县级电网管理水平,减员增效等具体的电网运行管理指标。

王雷[8]（2012）在《智能电网调度技术支持系统的研究与应用》文中进行了进一步梳理随着电力系统的结构日趋扩大和复杂,为保证电力系统运行的安全性和经济性,要求调度运行人员能够迅速,准确,全面地掌握电力系统的实际运行状态,预测和分析电力系统的运行趋势,对电力系统运行中发生的各种问题作出正确的处理。目前电网调度自动化系统在主调和备调数据采集以及数据同步中还存在一些问题,并且在五级电网调度系统中模型需要统一和一个整体的解决方案。本文通过系统地对智能电网技术支持系统的学习和研究,在基于一体化结构设计考虑的基础上,深入了解了国家电网、网省级电网和其他地市级电网的需求,然后重点研究并设计了采用数据备份同步、数据增量同步等方式实现关系数据库数据同步,以此满足各级电网调度系统中的主调和备调网络不能直接通讯,且数据增量的唯一性和一致性；同时保证电网调度自动化系统主调和备调系统调度运行功能稳定的基础上,达到主调和备调对厂站和图形的维护工作可以同步；其次解决了不同电网系统带来的数据和图形转换的难题,在EMS系统应使用一样电网参数、一样的网络约束设置等基础数据。采用统一模型管理,能够确保各类数据的单点维护,不仅保证了数据一致性要求,而且降低了系统维护的工作量。2011年该系统智能电网调度技术支持系统已经在四川省主调、备调上线,运行情况良好。

曹晏宁[9]（2012）在《阿拉善电网调控一体化系统设计与应用研究》文中研究指明在国家电网公司推行“三集五大”体系建设的大背景下,内蒙古电力公司于2010年开始调控一体化系统的试点建设工作。阿拉善电业局紧紧抓住契机,结合调度自动化系统升级改造项目,开展调控一体化建设工作。多年来,阿拉善电网所辖变电站覆盖阿拉善盟27万平方公里的地域,自然环境恶劣,自动化水平落后。随着变电站综合自动化改造和无人值班站的建设步伐加快,重组调度运行管理模式,缩减运行环节,提高电网运行实时控制效率已势在必行。本文以阿拉善电网调度自动化系统升级改造项目为背景,通过笔者作为工程负责人参与建设的亲身经历,对系统进行了总体设计和研究。首先分析了阿拉善电网现状以及现有调度自动化系统存在的问题和不足,对国内外调度自动化技术发展进行了分析,提出了阿拉善电网开展调控一体化系统建设的必要性和可行性。接着以智能电网调度技术支持系统的建设要求为基准,详细阐述了阿拉善电网调控一体化系统的设计目标、技术要求、体系架构、功能需求和主要技术指标。接下来结合本次工程的批复概算和阿拉善电网的使用需求,对调控一体化系统的硬件结构和配置、系统软件和支撑软件的技术实现进行了全面论述。对系统建设中需要重点关注的问题,如系统安全问题、厂站端信号治理、自动化机房集中管控以及新旧自动化系统的过渡等内容进行了专题分析。最后对阿拉善电网调控一体化系统建设后续即将开展的工作进行了探讨,并提出了新技术应用的方向。本文的研究,给阿拉善电网调控一体化系统建设项目提供了指导意见和配套解决方案,并可以作为工程实施的技术手册,具有重大的意义。

吴涛[10]（2012）在《地县一体化的调度自动化系统的研究与设计》文中研究指明随着电力体制改革的逐步深入,国家电网对管理的集约化和精细化要求越来越高。需要尽量减少不同专项应用系统的种类,大大减少系统之间的关联接口,简化系统的结构和信息流程,大力提高系统的集成度,有效地降低调通中心的自动化人员的日常维护的工作量和工作难度,减少人力资源负担,满足电网公司集约化管理发展的要求。本人目前从事调度自动化岗位工作,根据目前调度自动化系统的研究和运行现状,结合系统的建设特点和发展方向,提出了调度自动化系统按地县一体化建设的解决方案。文章结合一体化、标准化、可靠性、实用化的主要方向,基于软、硬件平台的工作环境,不同子系统接入建设模式；基于CIM搭建了标准的底层平台,满足大量数据高效存储的需要,并实现了常规SCADA以及基于地县一体化的PAS功能；在可靠、完整、准确的采集、获取和处理的基础上,统一实现了数据共享平台；与运行维护制度相吻合,实现了图形与参数维护等各种业务分责任区协作；在应用方面,在实现各种基本应用的同时,可很好地与各种制度和政策吻合、满足各种关键用户的应用需求,并支持多方向的应用拓展。

### 二、DTS与SCADA/EMS容灾系统一体化设计思想（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、DTS与SCADA/EMS容灾系统一体化设计思想（论文提纲范文）

#### （1）Elasticsearch在电网调度数据管理的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

主要符号对照表

第一章 绪论

1.1 课题来源

1.2 研究背景

1.2.1 电网智能化发展趋势

1.2.2 调度自动化系统的发展历程和趋势

1.2.3 现调度所用关系型数据库不能满足电网调度大数据的需要

1.3 国内外研究现状和趋势

1.4 主要研究内容及结构

第二章 基于云计算的电网调度数据存储

2.1 电网调度数据管理现状与发展趋势

2.1.1 电网调度数据管理现状

2.1.2 未来云调度数据管理

2.1.3 电网调度数据管理对比分析

2.2 电网调度分布式数据库HBase

2.2.1 分布式云计算及其核心技术

2.2.2 基于云计算的Hadoop架构及其核心组件

2.2.3 基于Hadoop架构的数据库HBase

2.3 基于云计算的电网调度数据库HBase的搭建、运行与测试

2.3.1 Hadoop集群的搭建

2.3.2 Hadoop分布式文件系统的调优

2.3.3 电网调度数据库HBase的搭建与运行

2.3.4 电网调度数据库HBase的测试

2.4 本章小结

第三章 Elasticsearch在电网调度监测数据查询的应用

3.1 电网调度监测数据查询现状

3.2 电网调度监测数据查询需求

3.2.1 电网调度运行数据查询需求

3.2.2 输变电设备在线监测数据查询需求

3.3 Elasticsearch在电网调度监测数据查询的应用

3.3.1 Elasticsearch分布式搜索引擎

3.3.2 电网调度监测数据的二级索引结构

3.3.3 电网调度监测数据的二级索引结构设计

3.3.4 电网调度监测数据的二级索引结构实现

3.3.5 电网调度监测数据读写流程

3.4 电网调度监测数据查询测试

3.4.1 Elasticsearch搭建与实验环境

3.4.2 电网调度运行数据查询测试

3.4.3 输变电设备在线监测数据查询测试

3.5 本章小结

第四章 Elasticsearch在电网调度日志管理的应用

4.1 电网调度日志管理现状

4.2 基于Elasticsearch的调度自动化系统日志管理架构

4.3 电网调度日志管理实现

4.3.1 日志实时采集模块

4.3.2 日志过滤解析模块

4.3.3 日志存储与查询模块

4.3.4 日志可视化模块

4.4 本章小结

第五章 电网调度数据管理系统开发与实现

5.1 需求分析

5.1.1 功能需求分析

5.1.2 非功能性需求分析

5.2 功能结构设计

5.2.1 结构设计

5.2.2 功能设计

5.3 开发实现

5.3.1 基于RESTful API的后端处理开发

5.3.2 基于WCF的数据服务开发

5.3.3 基于B/S模式的前端交互开发

5.4 性能测试

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

6.3 主要创新点

5 参考文献

附录 A

致谢

攻读硕士学位期间取得的研究成果

#### （2）基于面向服务架构的地区电力调度自动化系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 设计背景与必要性

1.2 研究现状分析

1.3 电力调度自动化发展现状

1.4 论文的主要内容及组织结构

第二章 基于SOA架构的电力调度自动化系统理论

2.1 SOA架构理论

2.1.1 SOA架构基本特征

2.1.2 基于SOA架构的电力调度自动化系统实现方式

2.2 本章小结

第三章 地区电力调度自动化系统现状分析及建设思路

3.1 电网规模

3.2 系统现状

3.3 需求分析

3.4 一体化智能调度系统的设计思路

3.4.1 系统的总体架构

3.4.2 Oracle Sercice Bus(OSB)总线功能

3.5 本章小结

第四章 系统应用功能和接口设计

4.1 方案描述

4.1.1 方案描述

4.1.2 设计方案的可行性分析

4.2 系统硬件架构

4.3 基础资源平台(BRP)

4.3.1 数据库服务

4.3.2 时间同步服务模块

4.3.3 文件服务模块

4.3.4 消息收发服务模块

4.3.5 图形生成模块

4.3.6 图形维护工具

4.3.7 图形浏览工具

4.3.8 通用事件服务

4.3.9 CASE管理服务模块

4.3.10 高速数据总线模块

4.3.11 通用服务总线模块

4.3.12 系统资源管控模块

4.3.13 用户权限管理模块

4.3.14 操作系统模块

4.3.15 前置运行环境模块

4.3.16 负荷预测

4.3.17 电压无功优化分析

4.4 运行控制系统(OCS)

4.5 本章小结

第五章 系统设计及技术性能实现

5.1 系统功能实现

5.1.1 运行监视

5.1.2 实时数据

5.1.3 实时警告

5.1.4 系统管理

5.1.5 负荷预测

5.2 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

#### （3）朝阳智能电网调度自动化系统的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 智能调度自动化系统的特点

1.3 国内外研究现状及趋势

1.4 本文的主要工作

第二章 朝阳电网与调度自动化系统概述

2.1 朝阳电网概述

2.1.1 朝阳市电网建设现状

2.1.2 朝阳市电网发展规划

2.2 朝阳电网调度自动化系统概述

2.2.1 朝阳电网调度自动化系统建设情况

2.2.2 朝阳电网调度自动化系统所存在的问题

2.2.3 朝阳电网调度自动化系统发展规划

2.3 本章小结

第三章 朝阳电网智能调度自动化系统的设计

3.1 朝阳电网智能调度自动化系统设计方案

3.2 朝阳电网调度自动化系统的设计原则与目标

3.2.1 朝阳电网调度自动化系统的设计原则

3.2.2 朝阳电网调度自动化系统的设计目标

3.3 朝阳电网调度自动化系统的总体设计结构

3.3.1 系统拓扑结构设计

3.3.2 基础平台与应用关系结构设计

3.3.3 安全区拓扑结构设计

3.4 本章小结

第四章 调度自动化系统主要功能实现

4.1 调度自动化系统机房改造

4.2 调度自动化系统的软硬件配置

4.2.1 系统硬件配置

4.2.2 功能软件配置

4.2.3 容量配置

4.3 一体化平台功能的实现

4.4 配网自动化功能的实现

4.5 系统通信功能的实现

4.6 本章小结

第五章 朝阳电网智能调度自动化系统的性能分析

5.1 调度自动化系统的运行情况分析

5.1.1 系统硬件设备性能分析

5.1.2 硬件设备性能总结

5.1.3 系统软件包性能分析

5.1.4 软件性能总结

5.1.5 系统运行情况总结

5.2 系统功能模块实现情况分析

5.2.1 基础数据采集性能分析

5.2.2 基础平台构建性能分析

5.2.3 地县调控一体化性能分析

5.2.4 电网稳态运行监控性能分析

5.2.5 网络分析性能分析

5.2.6 无功电压优化控制性能分析

5.2.7 调度员模拟仿真性能分析

5.2.8 分析结果

5.3 系统建设效果分析

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

参考文献

致谢

#### （4）基于SOA架构的一体化智能调度系统建设与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题的背景及意义

1.2 国内外智能调度系统发展现状

1.3 本文的主要工作及内容安排

1.4 本章小结

第二章 基于SOA架构的一体化智能调度系统

2.1 系统理论

2.1.1 系统概述

2.1.2 技术特点

2.2 系统组成

2.2.1 面向服务的SOA架构

2.2.2 智能数据中心

2.2.3 跨时空多维度智能分析决策

2.2.4 电网自愈型智能控制

2.3 本章小结

第三章 茂名一体化智能调度系统规划

3.1 茂名地区电网规模

3.2 茂名地区调度系统现状

3.2.1 系统功能配置现状

3.2.2 接入厂站及通道现状

3.3 茂名地区调度系统容量

3.3.1 容量估算标准

3.3.2 总数据量

3.4 一体化智能调度系统规划

3.4.1 设计原则及目标

3.4.2 总体功能要求

3.4.3 总体技术要求

3.4.4 系统的软硬件配置要求

3.5 本章小结

第四章 茂名一体化智能调度系统建设

4.1 一体化智能调度系统建设实施

4.1.1 一体化智能调度系统搭建

4.1.2 一体化智能调度系统厂站接入

4.1.2.1 厂站接入方式

4.1.2.2 厂站接入

4.1.2.3 新建厂站步骤

4.1.3 系统SCADA数据库建设

4.1.3.1 信息标准规范

4.1.3.2 图形建模及参数关联

4.1.4 PAS功能建设

4.1.5 AVC功能建设

4.1.5.1 AVC调节策略制定

4.1.5.2 AVC服务器程序

4.1.5.3 AVC三级联动

4.1.5.4 完成AVC省地互联

4.1.6 保信系统的一二次设备统一建模

4.1.7 调配一体化建设

4.2 一体化智能调度系统建设历程

4.3 一体化智能调度系统建设成果

4.3.1 建成SOA架构的一体化平台

4.3.2 实现调配一体化

4.3.2.1 主配一体化调度运行

4.3.2.2 地县一体化调度运行

4.3.3 实现智能型调度系统

4.3.4 实现智能预警技术

4.4 本章小结

第五章 茂名供电局一体化智能调度系统应用

5.1 一体化智能调度系统应用分析

5.2 一体化智能调度系统应用实例

5.2.1 智能告警功能应用实例

5.2.2 AVC自动电压控制应用实例

5.2.2.1 A类电压运行情况分析

5.2.2.2 AVC调压动作情况分析

5.3 一体化智能调度系统应用效益

5.3.1 社会效益

5.3.2 经济效益

5.4 推广应用前景

5.5 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

答辩委员签名的答辩决议书

#### （5）阿拉善地区电网调控一体化应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 阿拉善地区电网概况

1.1.2 阿拉善地区电网运行管理模式概述

1.1.3 存在的问题

1.1.4 阿拉善地区电网建设调控一体化的必要性

1.2 国内外研究动态

1.3 本文的主要工作

第2章 阿拉善地区电网调控一体化系统方案设计及功能分析

2.1 引言

2.2 调控一体化系统的体系构架

2.3 调控一体化系统的软件结构

2.4 调控一体化系统功能需求分析

2.4.1 实时监控（SCADA）

2.4.2 自动电压控制

2.4.3 网络分析应用软件

2.4.4 调度员培训仿真

2.5 调控一体化系统主要技术指标

2.5.1 系统容量设计

2.5.2 系统准确率指标

2.5.3 系统实时性指标

2.5.4 系统冗余要求及性能指标

2.5.5 调度员模拟仿真系统逼真度指标

2.6 本章小结

第3章 阿拉善地区电网调控一体化系统软硬件设计

3.1 引言

3.2 硬件配置方案设计

3.2.1 数据采集处理服务器

3.2.2 历史服务器

3.2.3 数据采集服务器

3.2.4 高级应用服务器

3.2.5 调度员模拟仿真

3.2.6 其他硬件设备

3.3 软件设计

3.3.1 操作系统

3.3.2 支撑平台

3.3.3 高级应用软件

3.4 本章小结

第4章 调控一体化组织结构体系研究

4.1 岗位设置及职责划分

4.2 信号监控管理制度

4.3 信号分析管理制度

4.4 倒闸操作管理制度

4.4.1 调控中心倒闸操作管理制度

4.4.2 运维站倒闸操作管理制度

4.4.3 倒闸操作规范要求

4.5 电网事故及异常处理制度

4.6 运维站值班制度

4.7 保证调控一体化安全运行的组织措施

4.8 调控中心防止误下令措施

4.8.1 组织措施

4.8.2 技术措施

4.9 本章小结

第5章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （6）乌兰察布电网调控一体化系统设计与实用化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 乌兰察布地区电网现状

1.1.2 地区电网自动化和集中监控系统的问题

1.1.3 地区电网使用调控一体化模式的意义

1.2 国内外研究情况介绍

1.3 本文的主要工作

第2章 乌兰察布电网调控一体化系统方案设计及功能分析

2.1 引言

2.2 调控一体化运行模式介绍

2.3 调控一体化系统的体系构架

2.4 功能需求

2.4.1 实时监控

2.4.2 智能预警

2.4.3 自动电压控制

2.4.4 电网分析及负荷预测

2.4.5 调度员模拟平台

2.4.6 综合数据平台

2.5 主要技术指标

2.5.1 设计容量

2.5.2 信息处理指标

2.5.3 系统实时性

2.5.4 系统冗余要求及性能指标

2.5.5 调度员模拟仿真系统逼真度指标

2.6 本章小结

第3章 乌兰察布地区电网调控一体化系统软硬件设计

3.1 引言

3.2 硬件配置设计方案及应用

3.2.1 数据采集处理服务器

3.2.2 历史服务器

3.2.3 数据采集服务器

3.2.4 高级应用服务器

3.2.5 调度员模拟仿真

3.2.6 外平台服务器

3.3 软件设计方案及应用

3.3.1 操作系统

3.3.2 支撑平台

3.3.3 系统管理

3.3.4 实时数据库管理系统

3.3.5 人机系统

3.3.6 数据采集监视控制软件

3.3.7 高级应用软件

3.4 本章小结

第4章 调控一体化系统重点问题及对策

4.1 引言

4.2 子站接入问题

4.2.1 厂站通道配置

4.2.2 通道通讯设计

4.2.3 调制解调器配置及通道对调

4.3 自动化信号处理

4.3.1 信号采集原则

4.3.2 报文优化原则

4.4 调控机房布置

4.4.1 调控机房网络综合布线

4.4.2 终端系统配置

4.5 系统试运行方案

4.5.1 试运行任务

4.5.2 试运行内容

4.6 本章小结

第5章 结论及展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

致谢

作者简介

#### （7）地县一体化调度自动化技术研究与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 . 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内地县调建设现状

1.3 本文所做的主要工作

1.4 引用标准

第2章 . 系统建设模式研究

2.1 设计指导思想

2.2 地县一体化面临的问题

2.3 整体建设模式

2.4 地调系统改造方法

2.5 县调建设模式分类

2.6 采集系统建设模式分类

2.7 集控中心与操作队建设模式

2.8 容灾备用系统的建设

2.9 系统安全

第3章 . 系统技术架构

3.1 体系结构

3.2 地县一体化运行模式

3.3 地县系统解列与自恢复

3.4 分层分控,信息分流

3.5 全景网络监视

3.6 远程调阅控制

3.7 地县一体化电力应用软件(PAS)

3.8 DTS地县联合方案

3.9 智能分析与辅助决策

3.10 与省调的互联

3.11 系统应符合的其他技术规范

第4章 . 系统建设方案

4.1 建设原则

4.2 分析与措施

4.3 地县一体化改造描述

4.4 系统配置

4.5 进度安排与具体实施方案

第5章 . 效益分析与职责

5.1 运行与维护

5.2 涉及人员配置

5.3 地县一体化效益分析

第6章 . 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

攻读学位期间参加的科研工作

学位论文评阅及答辩情况表

#### （8）智能电网调度技术支持系统的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 选题背景和意义

1.3 国内外发展动态

1.4 课题研究的主要内容及其意义

第二章 调度支持系统演变

2.1 调度支持系统、EMS和SCADA概念

2.2 调度自动化系统的发展与现状

2.3 当前EMS系统的局限性

2.4 智能电网调度技术支持系统D5000的优势

第三章 智能电网调度系统架构及平台的研究与设计

3.1 系统主要技术特点

3.2 系统总体构架

3.3 基础平台概述

3.4 系统应用概述

3.5 基础平台软件体系结构

3.6 基础平台运行环境

3.7 系统配置

第四章 智能电网调度系统主备调同步的研究与设计

4.1 概述

4.2 主备调特点及设计思路

4.3 主备调同步技术方案

4.4 主备调同步系统主要技术消息总线

4.5 主备调同步应用

第五章 智能电网调度系统模型管理技术的研究与实现

5.1 概述

5.2 关键技术

5.3 模型管理特点

5.4 模型更新数据库接口设计

5.5 应用与总结

第六章 总结

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （9）阿拉善电网调控一体化系统设计与应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 阿拉善地区电网现状

1.1.2 阿拉善电网现有调度自动化系统存在的问题

1.1.3 阿拉善电网建设调控一体化系统的必要性和可行性

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 阿拉善电网调控一体化系统方案设计及功能分析

2.1 引言

2.2 调控一体化运行模式介绍

2.3 调控一体化系统的设计目标

2.3.1 支持横向系统集成建设

2.3.2 满足纵向系统协调运行

2.3.3 实现源端维护、全网共享

2.4 技术要求

2.4.1 先进性要求

2.4.2 可扩充性要求

2.4.3 可靠性要求

2.4.4 安全性要求

2.4.5 开放性要求

2.4.6 分布式处理要求

2.4.7 图模一体化的要求

2.4.8 多态一体化的要求

2.4.9 跨平台人机系统

2.4.10 系统冗余要求

2.4.11 可视化技术要求

2.5 体系构架

2.5.1 层次结构

2.5.2 软件结构

2.6 系统功能需求

2.6.1 实时监控与分析类应用

2.6.2 调度计划类应用

2.6.3 调度管理类应用

2.7 系统主要技术指标

2.7.1 设计容量

2.7.2 系统准确率指标

2.7.3 系统实时性指标

2.7.4 双机切换时间

2.7.5 系统资源技术指标

2.7.6 DTS系统的逼真度指标

2.8 本章小结

第3章 阿拉善电网调控一体化系统硬件和软件设计实现

3.1 引言

3.2 硬件设计

3.2.1 硬件配置

3.2.2 硬件设备选型

3.2.3 硬件设备组屏要求

3.3 软件设计

3.3.1 系统软件

3.3.2 支撑软件

3.3.2.1 分布式系统管理

3.3.2.2 数据库管理

3.3.2.3 分布式人机系统

3.3.2.4 图模库一体化

3.3.2.5 可视化技术

3.3.2.6 报表管理

3.3.2.7 报警及事件处理

3.3.2.8 系统安全

3.3.2.9 综合数据平台

3.3.3 应用系统软件

3.3.3.1 SCADA软件

3.3.3.2 AVC软件

3.3.3.3 智能操作票软件

3.3.3.4 DTS软件

3.4 本章小结

第4章 调控一体化系统工程实施的重点问题探讨

4.1 引言

4.2 调控一体化系统安全防护体系

4.2.1 基本防护策略

4.2.2 其他安全策略

4.2.2.1 入侵检测系统(IDS)

4.2.2.2 拨号认证

4.3 厂站端自动化信号治理

4.3.1 信号设置

4.3.1.1 设置原则

4.3.1.2 合并原则

4.3.2 信号采集

4.3.2.1 遥信采集原则

4.3.2.2 遥测采集原则

4.3.2.3 遥控/遥调采集原则

4.3.3 信号命名

4.3.4 对不合理信号的处理措施

4.4 自动化机房综合布线及集中控管

4.4.1 机房综合布线

4.4.2 KVM系统部署

4.5 新旧系统的过渡

4.5.1 过渡原则

4.5.2 过渡调试方案

4.6 本章小结

第5章 结论及展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

致谢

作者简介

#### （10）地县一体化的调度自动化系统的研究与设计（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 调度自动化系统现状

1.2. 系统设计

1.3 本论文的研究内容

第二章 系统软硬件框架的研究与设计

2.1 地县一体化系统的硬件框架设计

2.2 地县一体化系统的应用软件设计

第三章 系统关键功能点的研究与实现

3.1 基于分层分区均衡策略和冗余交叉互备的广域分布式数据采集集群技术

3.2 地县一体化子系统分区解列运行及解列恢复处理技术

3.3 电力调度自动化系统数据采集路径故障诊断技术

3.4 地县一体化调度自动化系统基于时标事件驱动和分区域数据拼接的多岛全息同步技术

3.5 地县一体化调度自动化系统责任分区维护和信息全局共享技术

3.6 地县一体化系统可配置的告警分区确认技术

第四章 系统建设模式

4.1 地调主系统建设模式

4.2 县局子系统建设模式

4.3 厂站数据采集与通信通道建设模式

4.4 地县系统互联通信通道建设模式

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者简历

### 四、DTS与SCADA/EMS容灾系统一体化设计思想（论文参考文献）

- [1]Elasticsearch在电网调度数据管理的应用研究[D]. 徐泽天. 广西大学, 2021(12)

- [2]基于面向服务架构的地区电力调度自动化系统设计与实现[D]. 许超. 广东工业大学, 2019(06)

- [3]朝阳智能电网调度自动化系统的研究与应用[D]. 万澄泽. 沈阳农业大学, 2018(03)

- [4]基于SOA架构的一体化智能调度系统建设与应用[D]. 吴媚. 华南理工大学, 2018(05)

- [5]阿拉善地区电网调控一体化应用研究[D]. 屈昊联. 华北电力大学, 2016(03)

- [6]乌兰察布电网调控一体化系统设计与实用化研究[D]. 那顺宝音. 华北电力大学, 2014(03)

- [7]地县一体化调度自动化技术研究与实现[D]. 王玉琴. 山东大学, 2013(05)

- [8]智能电网调度技术支持系统的研究与应用[D]. 王雷. 华北电力大学, 2012(01)

- [9]阿拉善电网调控一体化系统设计与应用研究[D]. 曹晏宁. 华北电力大学, 2012(06)

- [10]地县一体化的调度自动化系统的研究与设计[D]. 吴涛. 浙江大学, 2012(07)

本文来源: https://www.45lw.cn/article/e5622c8b63ea051ae010334c.html